### 仪器设备验收及验收报告填写注意事项

- 根据《华南理工大学仪器设备采购管理办法》的要求，凡单台、综合或批量购置在10万元（含10万元）以上的设备，仪器设备验收时需填写本验收报告。

- 仪器设备验收工作组织

（1）凡单台40万元以下或综合、批量购置80万元以下的设备，由使用单位自行组织验收，验收完成后提交验收报告到实验室与设备管理处审核和存档。验收工作小组成员包括本单位主管设备领导、设备员、申购负责人、设备技术负责人、维护保管人和相关领域专家（专家要求具有副高及以上职称，2-5人）等。

（2）凡单台40万元（含40万元）以上或综合、批量购置80万元（含80万元）以上的设备，由实验室与设备管理处组织验收。验收工作小组成员包括申购责任人等使用单位代表（需为在职教职工）、相关领域专家、相关职能部门工作人员。

- 仪器设备开箱检货

  - 仪器设备到货后，必须在五个工作日内开箱检货。

  - 对国内供货设备（人民币报价），由供货商代表和使用单位代表共同在场开箱检货。

  - 对境外供货设备（外币报价），由供货商代表、使用单位代表、外贸代理公司和实验室与设备管理处工作人员共同在场开箱检货。若合同中规定由外商安装调试的，必须联系外商技术人员到场。

  - 开箱检货以装箱单和合同为依据，共同检查外包装是否完好，逐项清点核对规格、数量、型号后做好开箱检货记录，并经参加开检验货的责任人员签字确认。

- 仪器设备验收准备

  - 使用单位在设备安装调试完成后，应对仪器设备进行自检，根据自检的结果初步完成验收报告的填写。

  - 使用单位应在验收之前先准备好所需验收资料，包括购置合同、招标文件、开箱验货记录、安装调试时性能测试数据等资料。

- 仪器设备验收时，验收工作小组根据合同条款、招投标文件、仪器设备使用说明书中的技术指标及参数，查验设备完成各项技术指标及参数的性能情况，验收完成后，由验收工作小组成员和供货商代表共同签署验收报告。

- 其他注意事项

（1）合同号为《华南理工大学购销合同》或《华南理工大学进口货物采购协议》右上角的编号。对境外供货的进口设备，还需填写外贸合同编号。

（2）安装地点请填写至具体的楼名和房号。

（3）验收报告需由各单位实验室负责人和单位主管设备的领导签署意见，并加盖单位公章后，交实验室与设备管理处审核和加盖学校主管部门审批意见。

（4）中英文对照的“ACCEPTANCE FORM（仪器设备验收报告）”是用于境外供货进口设备支付余款。待设备验收合格，申购责任人和卖方代表签字后，由设备科审核并加盖“仪器设备验收专用章”。卖方代表凭此加盖公章的原件向外贸公司申请获取相应合同款。

（5）仪器设备验收报告需准备一式两份，一份由实验室与设备管理处保存，一份由使用单位保存。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝以上内容请阅读，不需打印。＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

验收报告编号：

华 南 理 工 大 学

仪器设备验收报告

（单台、综合或批量购置10万元以上设备填写）

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格型号 |  |
| 计量单位 |  | 国别或厂家 |  |
| 数量 |  | 到货日期 | 年 月 日 |
| 开箱验收日期 | 年 月 日 | 指标验收日期 | 年 月 日 |
| 合同金额 |  | 经费来源 |  |
| 合同号 |  | 外贸合同号 （进口设备填写） |  |
| 使用单位 |  | 设备维护人 |  |
| 安装地点 |  |
| 购置分类 | □单台 □综合 □批量（勾选） |
| 要求退回日期 | 年 月 日 | 实际退回日期 | 年 月 日 |

验　收　记　录

| 一、外观、数量等情况：（勾选，附上供需双方签字确认的购置清单） 1. 包装是否完好 □ 是 □ 否 2. 设备及附件外型有无碰撞、破损等 □ 有 □ 无 3. 主机、附件的型号、规格和数量等是否与合同、装箱单一致 □ 是 □ 否 4. 随机资料如仪器设备说明书、操作规程、检修手册、产品合格证等是否齐全 □ 是 □ 否 5. 其他情况（如有异常，附上供需双方签字确认的详细记录，拍照留据等） |
| --- |
| 二、成套情况：（逐项填写主机号、主要配件、备件、技术资料及设备清单等） 三、说明书给定的功能、实际测试达到情况：（列明技术指标，附上设备自检、实际运行中反映技术参数的相关资料） |
| 四、验收结论：（勾选，非“合格接受”的设备，需附上详细记录异常情况的过程资料，并经供需双方签字确认） 1. □ 合格接受 2. □ 限期维修 3. □ 更换 4. □ 退货索赔 5. □ 其他 |
| 验收工作组 |  | 签 名 | 职称或职务 | 供货方代表 | 供货单位名称 |
|  | 组长 |  |  |  |  |
|  | 专家 |  |  |  |  |
|  | 专家 |  |  |  |  |
|  | 专家 |  |  |  | 安装调试人员 |
|  | 专家 |  |  |  | 姓 名 | 职 务 |
|  | 用户 |  |  |  |  |  |
|  | 设备处 |  |  |  |  |  |
|  | 签字日期 年 月 日 |  | 签字日期 年 月 日 |
| 实验室（中心）意见 |  |
| 单位主管审批意见 （签字、公章） |  |
| 学校主管部门审批意见 （签章） |  |

ACCEPTANCE FORM

仪器设备验收报告

# MODEL / COMMODITY

型号/仪器名称：

# CONTRACT NO.

外贸合同号：

## INSTALLATION DATE

安装日期：

The equipment/system referred above has been installed / tested / verified for acceptance.

上述设备/系统已安装/测试/通过验收。

## The warranty will commence as the date below. The equipment/system is hereby accepted by：

保修期自签字之日始，设备/系统经由以下人员验收：

THE END USER’S SIGNATURE: __________________       DATE_________________

最终用户代表 (签字)：                            日期：

THE SELLER’S SIGNATURE:_________________           DATE     ___________

卖方代表(签字)：                                 日期：

注：经外贸公司代理的设备需填写，单独一页打印，请勿分页（用于进口设备支付余款）

华南理工大学仪器设备验收汇总表

| 序号 | 设 备 名 称 | 规格型号 | 生产厂家 | 台(件)数 | 附件清单 | 出厂号 | 验收意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加验收人员（签名）： |

注：综合或批量购置设备需填写，单台贵重仪器设备无须填写。