## 实验室气体使用情况统计表
实验气体安全隐患清查统计表
实验室名称： | [5 empty] | 时间： |  |  | 负责人签字：
序号 | 楼栋号 实验室房号 | 气体名称（中文名）及组份 | 气瓶规格(L) | 现存量(瓶) | 年用量（瓶） | 每月使用量(瓶) | 气体特性 （易燃易爆/有毒腐蚀/助燃/惰性/其他） | 气体供应商名称（全称） | 是否建立气瓶台账 | 自有/租赁气瓶 | 是否有固定装置 | 存放点是否贴有警示标志 | 气瓶减压阀状态 | 储存场所 通风情况 | 设置气体泄露报警装置 | 是否设置固定气路及流向标识 | 实验室气体管理 联系人 | 气体安全 改善计划（参考批注）
示例 | 25号楼407实验室 | 混合气（5%氢气+95%氮气） | 40 | 2 | 5 | 0.5 | 易燃易爆 | 佛山科的 | 是 | 租赁 | 是 | 是 | 良好 | 自然通风不畅 | 否 | 否 | 张三135****3212 | 2.可燃气体管路设置阻火器；3.设置可燃气体探头，设置CO毒性气体探头；4.增设排放装置。 | 举例
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
Note on N3: 减压阀故障包括： 1.压力表损坏； 2.压力表显示异常； 3.流量输出异常； 4.减压异常等。
Note on S3: 气体安全改善计划如： 1.改造气体管路（硬管）； 2.增设阻火阀等； 3.设置可燃、毒性、氧含量报警探头； 4.设置排风设施； 5.设置气瓶柜、特气柜等存放设施； 6.调整气瓶放置位置，远离火源、热源、电源的消防通道口等； 7.更换气瓶减压阀； 8.其他安全措施。