## Slide 1
在距离调节门内侧15cm以上区域操作
更安全
15cm
10cm
禁止将头伸入通风橱
Please do not put your head into fume hood
操作时，玻璃视窗打开高度不可高于20cm
The glass window mustn’t be higher than 20cm
不操作时，玻璃视窗保持关闭
keep the window closed after operation

## Slide 2
确保视窗
低于此线
不操作时
拉下视窗
更安全 更节能 更绿色
仅用于安装
设备等特殊情况
实验时
确保视窗低于红色区域
非安全区

## Slide 3
尽量减少台面物品
或用支架架高物品
确保柜内气流通畅
禁止堵塞导流板
下方开口处
5cm