附件2

实验室安全自查自纠报告

单位名称：

编写人：

审 核 人：

2024年     月     日

实验室安全自查情况

一、本次自查工作组织与实施

| 本月检查重点 | 危废暂存管理、化学试剂无标签、用电安全 |  |
| --- | --- | --- |
| 上月重点隐患回头看 | 化学品清单更新不及时、未落实双人双锁制度 |  |
| 检查小组 | 成员 | 检查楼栋 |
| 第一组 | 张三、李四 | B4、B6 |
| 第二组 | 王五、赵六 | 38号楼、科技园1号楼 |
| ... |  |  |

- 发现的隐患概况

| 序号 | 存在问题 | 原因分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - （只需写重点的和共性的问题） - 化学品未科学合理分区分类存放 | - 学生安全意识不够，老师督促 | - 38号楼、27号楼 |
| 2 | - 加热设备已过使用寿命期但仍在使用 | - 学院台账管理存在漏洞 | - 张三老师实验室、B4-105、B6-101 |
| - 3 | - 气瓶已过检验期或气瓶标签卡填写不规范 |  | - 38号楼3间、27号楼5间 |
|  | - ... |  |  |

- 前期隐患延期整改跟踪情况

| 序号 | 房间位置 | 隐患的基本情况 | 整改方案或措施 | 计划完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 18号楼4XX | - 存放/使用易燃易爆气体场所，应安装泄漏监测报警装置。 | - 计划安装 | - 2022.12.30 | - 已申报采购计划，等待审批 |
| 2 | - 造纸A楼5XX | - 实验室环境差，废物堵塞通道 | - 加强监督巡查直至改善 | - 持续改进 | - 本月巡查结果较好，下月保持较好视为完成 |
| ... |  |  |  |  |  |

- 本月优秀实验室或优秀个人

- B4101、B4653,实验室干净整洁，危化品管理有序，实验人员安全意识强等等（简单介绍），可无。

- 问题建议与反馈

- 老师学生反应某问题，对某些工作的建议，可无。

单位名称（公章）：

主管领导（签字）：

报送时间：    年   月   日

| 实验室安全隐患自查自纠汇总表（2024年） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （填报日期：2024年 月 日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  | 手机： |  |  |  |  |
| 本单位共有实验室 间，共自查实验室 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 实验室类别 （教学、科研） | 房间位置 | 存在隐患 | 整改情况 | 整改责任人 | 整改完成时限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发现隐患总数： |  | 已整改数： |  | 已制定方案准备整改数： |  |  |