## Sheet1
大学城校区监控系统维修服务 报 价 单
报价单位（盖章）： |  |  |  | 报价日期：
一、服务项目主要设备报价明细
设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 维修报价金额（元） | 服务承诺（必填）
红外一体化固定摄像机 | DS-2CD2T35XYZUV-ABCDEF | 221 | 台 |  | 维修和质保期间，除服务器、交换机发生重大故障（单个更换2000元以上），或发生路面开挖，需甲乙双方共同协商所需费用，其余情况所需费用均已包含在维修费中。…………
高清网络低照度枪机 | DS-2CD5032XYZUV-ABCDEF | 2 | 台
高清红外球型摄像机 | DS-2DE53XYZIW-ABC/VWS | 40 | 台
高清球型摄像机 | (i)DS-2DF82ABCDW-XYZL（VWS） | 2 | 台
高清全景网络摄像机 | DS-2CD63C2F-I | 5 | 台
高清红外网络半球摄像机 | DS-2CD2335XYZUV-ABCDEF | 207 | 台
高清网络宽动态半球摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF | 3 | 台
红外一体化固定摄像机 | DS-2CD2T35XYZUV-ABCDEF | 50 | 台
违章停车抓拍球机 | iDS-TCS315-F7DLW | 2 | 台
人脸抓拍摄像机 | iDS-2CD6024ABCD-XYZ/F | 4 | 台
紧急求助报警柱 | DS-PH02-P | 2 | 个
雷达 | CSR-IN | 2 | 个
抓拍补光灯 | CXBG-2-MC-SL-12XX-X | 2 | 个
终端服务器 | TS-NXXX | 2 | 台
同轴低照度室内半球 | DS-2CC52D9T-XVFIR | 12 | 台
24口POE交换机 | RG-S3760E-24P | 30 | 台
汇聚交换机 | RG-S5750-24SFP/8GT-S | 1 | 台
视频管理平台软件 | iVMS-9600 | 1 | 套
视频质量诊断服务器 | iVMS-6200E-D | 1 | 台
视频云存储管理服务器 | IS-VSE2326X-QFA | 2 | 台
视频云存储主机 | DS-AP71036R | 5 | 台
同轴网络硬盘录像机 | DS-8116HGHS-SH | 1 | 台
解码器 | DS-6508HD-T | 1 | 台
视频综合管理平台 | DS-B20 | 1 | 台
网络键盘 | DS-1600K | 1 | 个
客户端监控电脑 | Veriton D430 3055 | 2 | 台
监控硬盘 | WD4000FYYZ | 160 | 块
摄像机电源、支架、立杆、光纤收发器、光纤熔接盒、耦合器、防雷器、超五类网线、光纤模块、24口光纤配线架、光纤跳线、网络跳线、单模光纤、尾纤等 | 国标 | 1 | 批
网络存储设备 | 海康威视/DS-A72036R | 2 | 块
硬盘 | 西部数据/WD4002FYYZ-31 | 72 | 块
服务器 | 海康威视/DS-A5120RH-CVMN | 2 | 台
核心交换机 | 华为/S7710 | 1 | 台
模块（万兆） | 华为/OSX010000 | 4 | 个
模块（千兆） | 华为/SFP-GE-LX-SM1310 | 70 | 个
光纤跳线 | 国产 | 54 | 个
数据跳线 | 国产 | 50 | 条
UPS设备 | 维谛/ITA 20KVA | 1 | 台
机柜 | 金盾/订制 | 1 | 个
管理工作站（1） | HP/Z4 G4 | 3 | 台
管理工作站（2） | HP/ EliteDesk 800 G4 TWR | 3 | 台
接入交换机(1） | 华为/S5720-28P-PWR-LI-AC | 47 | 台
接入交换机(2） | 华为/S5720-12TP-PWR-LI-AC | 7 | 台
PDU电源 | 公牛 | 29 | 个
四口光纤收发器 | 海康威视/DS-3D204T | 40 | 个
单口光纤收发器 | 海康威视/ DS-3D201T | 7 | 个
无线网络收发器 | 海康威视/DS-3WF01C-5N/D | 5 | 个
POE网络摄像机（筒型） | 海康威视/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 237 | 台
智能网络摄像机（筒型） | 海康威视/DS-2CD7T4XYZUV-ABCDE | 43 | 台
智能网络摄像机（半球型） | 海康威视/DS-2CD714XYZUV-ABCDEF | 8 | 台
智能球型摄像机（球型） | 海康威视/DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS | 12 | 台
智能球型摄像机（全景型） | 海康威视/iDS-2DP08ABCDEZIFG-XYZL | 3 | 台
智能球型摄像机（全景球形一体化） | 海康威视/iDS-2DP08ABCDEZIFG-XYZL | 4 | 台
超宽动态人脸筒型网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD862XYZUV-ABCDEF | 2 | 台
电梯专用摄像机 | 海康威视/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 5 | 台
超低照度智能球型摄像机 | 海康威视/ (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 3 | 台
光缆 | 长飞 | 1 | 批
电源线 | 天诚 | 1 | 批
六类网线 | 天诚 | 83 | 箱
电缆 | 番禺电缆 | 1 | 批
耦合器 | 国产 | 180 | 个
尾纤 | 国产 | 180 | 个
辅材（光纤熔接、水泥基础、路面修复、阻燃PVC电管B类及五金材料辅材,采用符合国标要求）及摄像机、立杆拆除，立杆安装 | 国产 | 1 | 批
合计
二、通讯联络
报价单位联系人：
报价单位联系电话：（固话）
（手机）