实验室安全卫生管理制度

1. 实验室安全要以防为主，认真落实各个环节的安全措施。实验室人员必须熟悉消防设施、器材的管理使用。

2. 对新调配到实验室的工作人员和初次参加实验的学生，要学习有关制度、规定，进行安全卫生教育。

3. 外来人员到实验室参观、学习等，须经有关部门批准。

4. 实验前要进行全面的安全检查，运行中的仪器设备现场不能无人监守，实验完毕离开实验室之前要关好门窗，切断电源、水源、气源和火源，检查无误后方可离人。

5. 严格按照操作规程进行实验，对不遵守操作规程或其他规章制度，又不听劝告者，实验室管理人员有权停止其继续实验。造成事故的，按有关规定处理。

6. 领取、保管、使用易燃、易爆及有毒害的物品，要严格遵守学校有关规定，确保安全。

7. 不得将实验室各房间钥匙转借他人或随意复制。

8. 实验室应保持环境整洁，设备器材摆放整齐，严禁占用走廊堆放杂物，保持走道畅通。

9. 要保持实验室的整洁和卫生。每天工作完毕后要清理工作场地，在实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的东西要堆放整齐。

10. 发生事故，除立即组织抢救处理外，必须按规定立即上报，不准隐瞒不报或拖延上报。重大事故，要保护好现场。

华南理工大学岩土实验室