交通运输实验室安全管理制度

为了保证人身和财产安全，确保教学、科研工作的顺利进行，特制定本实验室安全管理制度。

1.实验室主任要负责实验室设备及人身安全。

2.实验室应指定专人（安全员）负责安全工作，具体实施本实验室日常的安全工作，加强四防（防火、防盗、防水、防事故），其职责是：负责安全监督、安全教育以及安全措施的实施等。

3.经批准的非本室人员进入本实验室工作，必须有本实验室工作人员陪同或在场。

4.实验项目负责人全面负责实验的安全，实验前要全面检查安全，任何实验都要有安全措施，重大设备要有安全操作规程。

5.仪器设备运行过程中，实验人员不得离开现场。

6.实验完毕离开实验室之前要关好门窗，切断电源、水源和火源，并做好登记工作。

7.实验室内不得有明火。易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。

8.如遇火警，除应立即采取必要的消防措施组织灭火外，应马上报警（火警电话为外线119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

9.如有盗窃和事故发生，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。

10.凡因未遵守实验室安全管理制度而造成的事故，由当事人负责。