实验操作安全守则

了解守则知安全，室内安静保清洁。

认知规程好操作，清楚内容做实验。

仪器焊线先断电，接好地线防触电。

施加载前须确认，严禁超量加荷载。

人员分工轮操作，测试数据须完整。

出现异常即应施，断电卸载停实验。

实验完毕须复原，填好记录备存查。