实验室安全隐患整改通知

材料科学与工程学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于4月28日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、25号楼存在如下问题：

- 433实验室，气瓶未固定；

- 447实验室 1瓶丙酮私自在外购买。

二、麟鸿楼存在如下问题：

- 206实验室 门开无人值守，使用明火电炉；

- 210实验室 阳台试剂架上放置较多试剂，部分标签已腐蚀看不清楚；

- 216实验室 放置一明火电炉。

三、14号楼存在如下问题：

- 1楼东侧楼梯旁，放置5桶试剂，无标签；

- 209实验室 门开无人值守。

四、部分学生在实验室未穿着实验服，穿着露趾鞋、拖鞋、短裙、短裤等在操作实验。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，并结合2015年4月27日学校公务网发布的《关于加强五一放假期间实验室安全防范的通知》的要求进行假期前的安全防范工作，并于2015年5月12日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年四月二十九日