危险性电池安全检查表

检查人员：                        检查时间：    年  月  日

| 序号 | 检查内容 | 是 否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池电压、容量是否正常 |  |
| 2 | 电池是否达到设计使用年限 |  |
| 3 | 电池清单是否定期更新 |  |
| 4 | 是否配有电池防爆柜，电池防爆柜功能是否正常 |  |
| 5 | 电池有无存放在电池防爆柜中，并在防爆柜中充电 |  |
| 6 | 使用电池的人员，是否接受过安全教育培训，安全教育有无记录，有无考核记录 |  |
| 7 | 是否落实专人管理电池、及利用电池提供动力的仪器设备 |  |
| 8 | 电池使用人员是否了解电池潜在的危险性并做好应对措施 |  |
| 9 | 充电过程中是否保证人员一直在场，如果不在场，出现问题能否第一时间赶赴现场 |  |
| 10 | 是否制定《电池应急处置专项方案》 |  |
| 11 | 是否配备应急灭火器材 |  |
| 12 | 不用的电池，是否及时填报回收处置 |  |

备注：机械与汽车工程学院制

如无应允，不得转载