|  |
| --- |
| **2025年大学城校区高低压配电房停电维护保养计划** |
| **序号** | **计划停电日期** | **保养电房位置** | **停电时间** | **停电区域** | **备注** |
| 1 | **2025年7月19日** | **C5、公建A、一饭堂** | **8:00：00-18：00** | **C1-C6、公建A、一饭堂** |  |
|
|
|
| 2 | **2025年7月20日** | **C9、二饭堂、公建B、C15、C16、医疗中心** | **8:00：00-18：00** | **C7-C17、二饭堂、公建B、医疗中心** |
|
|
|
|
| 3 | **2025年7月21日** | **B3、B5、B7、B9、B10、B11、A2** | **8:00：00-18：00** | **B3、B5、B7、B9、B10、B11、A2** |
|
|
|
| 4 | **2025年7月22日** | **A4、A5、体育馆、体育场、图书馆、大讲堂、游泳馆、苗圃场、A1地下室、B1、B2、B4、B6、B8、B12、华工酒店** | **8:00：00-18：00** | **A4、A5、体育馆、体育场、图书馆、大讲堂、游泳馆、苗圃场、A1地下室、B1、B2、B4、B6、B8、B12、华工酒店** |
|
| 5 | **2025年7月23日** | **B13** | **8:00：00-18：00** | **B13停电方案：7月23日分2次停电，（8：30-9：30，14：30-15：30）每次大概停电1小时，转接备供电源，是否可以接受这个停电方案** |
|
|
| 6 | **2025年7月24日至30日** | **统一检查高低压电房设备、排气扇、照明和清洁高低压电房卫生** |
|
| **负责人联系方式： 袁飞文：13434148975**  **廖明德：13632340907** **大学城校区管委会办公室** **2025年7月14日** |