**广州国际校区校园消防安全自查表**

单位名称（消防安全责任人签字、单位盖章）：

自查时间： 年 月 日 区域： 地块

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **检查项目** | **检查情况** | **隐患情况** | **备注** |
| 1 | 年度消防工作计划 | 有 无 |  |  |
| 2 | 消防经费和组织保障 | 有 无 |  |  |
| 3 | 逐级确定消防安全管理责任 | 有 无 |  |  |
| 4 | 组织防火检查并督促落实隐患整改 | 有 无 |  |  |
| 5 | 建立志愿消防组织并进行消防培训和演练 | 有 无 |  |  |
| 6 | 组织制定应急疏散与灭火预案 | 有 无 |  |  |
| 7 | 拟定制度和保障并检查督促落实 | 是 否 |  |  |
| 8 | 建立完善消防管理档案 | 完善 不完善 |  |  |
| 9 | 开展宣传教育培训和灭火应急疏散演练 | 是 否 |  |  |
| 10 | 消防安全管理制度  （三自主两公开一承诺上墙） | 完善 不完善 |  |  |
| 11 | 消防车道畅通 | 畅通 不畅通 |  |  |
| 12 | 防火间距足够 | 足够 不足够 |  |  |
| 13 | 志愿消防队合规（人员、设备、训练） | 合规 不合规 |  |  |
| **序号** | **检查项目** | **检查情况** | **隐患情况** | **备注** |
| 14 | 安全疏散通道畅通（疏散示意图） | 畅通 不畅通 |  |  |
| 15 | 安全出口畅通。设置门禁的疏散门，紧急时候畅通 | 畅通 不畅通 |  |  |
| 16 | 电动车规范停放、充电（是否进楼） | 合规 不合规 |  |  |
| 17 | 电气线路敷设合理 | 合理 不合理 |  |  |
| 18 | 消防设施标识醒目、规范（含应急、疏散指示灯具、） | 清晰 不清晰 |  |  |
| 19 | 装修材料符合环境要求 | 符合 不符合 |  |  |
| 20 | 消防器材缺失 | 符合 不符合 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2消防系统设施存在缺陷及问题记录 | | | | | | |
| 序号 | 记录时间 | 地块 | 位置 | 故障描述 | 数量 | 处理情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |