XtaLAB Synergy-DW理学单晶测试

管理规则（2024年试行）

为保障Rigaku XtaLAB Synergy-DW单晶衍射仪开放使用的顺利进行，避免开放过程中对仪器的损坏，保证仪器高效公平的为师生的科研提供服务，特制定此测试管理规则，并将严格按照本规则管理Rigaku XtaLAB Synergy-DW的开放使用。

总则

1. 仪器管理员负责制定该仪器相关的各种管理制度，包括仪器室管理制度和测试预约制度，严格培训上机操作人员，防止因操作不当造成仪器故障。

2. 本仪器室仅对授权使用者开放，仪器室装有摄像头24小时监控，用户使用期间仪器出现故障，应及时通知仪器管理员，隐瞒不报者将被取消测试资格一个月，并酌情追究责任。

3. 每个课题组可选定一个联系人，作为该课题组的使用人或负责组内用户的培训人。每个用户经过导师获准、培训测试合格、仪器室审核后才能获准使用仪器，未经培训一律不得上机操作，一经发现，取消其一个月内的测试培训资格。因使用人操作原因造成仪器故障者，使用人及课题组需负责承担仪器全部维修费用。

4. 原则上不允许在电脑前处理数据，以免影响他人使用。单晶数据应使用光盘拷贝或者找仪器管理员统一传送，并注意网络安全；严禁擅自使用U盘拷贝数据，一经发现，使用人将被取消上机操作资格一个月。

5. 使用人应保持仪器室的卫生清洁，测试完毕请及时带走样品，本室不负责保管样品。仪器使用人必须严格遵守本室制定的相关规章制度和安全制度，严格按操作规程使用仪器。如因违反上述规定而造成的仪器损坏、影响性能者，将被取消仪器使用资格一个月。

7. 本管理细则自公布之日起执行，管理员拥有最终解释权。

仪器管理员： 段燕

电话（Tel）：17870965375

邮件（Email）：duanyan@scut.edu.cn

1. 主要技术指标

(1) X-射线产生器：双靶微焦斑（Mo和Cu）光源系统

(2) 电压范围10~50 kV

(3) 电流范围0~1.0 mA

(4) 四圆Kappa测角仪

(5) 测试温度范围：80~400 K，控制精度：±0.2度

2. 适用范围和主要功能特色

适用范围：具有一定尺寸和形状的各种矿物质晶体、人工合成的无机物、有机物、金属有机框架晶体。可以测试大单胞参数，常温不稳定的样品。

主要功能特色：通过单晶衍射，分子内原子坐标，进一步对数据解析，得到晶体的微观结构，可获得样品的晶胞参数、键长、键角、构象、氢键分子间堆积作用等信息。可用于绝对构型鉴定与蛋白筛选。

预约

A. 单晶测试使用时间：管理员会在单晶测试预约群里每周通知大家测试安排。需使用本仪器请提前预约，如要取消预约，请提前24小时通知仪器负责人。

B. 单晶测试需要微信群里预约，按需预约。预约之后在群里发一下预约信息，显示例如：

学生姓名：XXX

样品数量：X个

测试条件：低温（150K）/室温（有特殊温度需求请注明，否则低温为150K）

靶材料：Mo靶/Cu靶

溶剂类型：XXX（如有溶剂）

C. 预约的同时必须在使用时按要求做书面登记，如发现未做书面登记的或者书面登记信息不符的，一经发现，取消测试资格两周。

D. 有特殊需求或实验，如变温过夜测试等，需要预先联系管理员。

F. 收费标准:

院内: 400元/样；整套数据6h以上，每小时另加收100元；单胞参数：自测：25元/样； 委托测试：50元/样；

校内: 500元/样；整套数据6h以上，每小时另加收100元；单胞参数：自测：50元/样； 委托测试：75元/样；

校外: 800元/样；整套数据6h以上，每小时另加收100元；单胞参数：自测：75元/样； 委托测试：150元/样；

G. 高温、低温、变温等特殊要求实验，价格另计。

其他事项

1.所有仪器、附件不得擅自移动、拆卸，不得擅自改变程序设置。

2.制样过程中请保持桌面整洁，制样过程产生的废物、废液应及时清理。

3.测试前需确认：界面下，仪器状态和各个参数正常显示，无红色报警信号；操作主机已经与仪器连接完毕。若发现报警讯息，请立刻联系仪器负责人，排除故障。

4.测试时请严格遵守操作台面前贴出的操作手册。

5.测试过程中禁止打开样品仓，禁止触碰仪器上所有按键。

（注：以上步骤请严格遵守，任何违规操作都有可能使X-ray关闭，测量中断。仪器室内已经安装摄像头，因违规操作对仪器造成的损害需按相关文件承担后果。）

6.数据拷贝：请仪器负责人统一传递数据或者使用光盘拷贝数据。

7.仪器使用完毕，不需要关闭仪器和操作主机。整理实验台面，将各类工具放回原位，保持台面、地面干净整洁。

8.样品测试完毕，请尽快回收样品。超过一周未取走的样品，不作保留。

11.离开实验室必须检查水电安全，注意关灯、锁好门，切实做好防火防盗等安全工作。

日期：

使用人：         	课题组负责人：