华南理工大学五山校区北区AT0501-01地块红线范围内建筑物拆除范围及需求

1、拆除范围：拟建新北五学生宿舍和科技创新大楼AT0501-01地块建设用地红线范围内和规划道路涉及的建筑物及附属物拆除、对场地内涉及的钢结构、钢桁架以及建筑物内桥架、电缆进行分类堆放至校方指定地点，不得自行处理，对拆除建筑垃圾清场外运等，具体以现场实际拆除的范围、数量、内容为准。

2、拆除及报价要求：供应商报价价格将被认为是接受了拆除工程施工合同（模板）所有条款，综合考虑了各种风险因素作出的最终优惠价格，本合同采用全费用综合单价包干，其他构筑物（含围墙）拆除、安全文明、施工围蔽（围蔽方式由供应商自行考虑）、拆除物分类堆放的二次运输、建筑垃圾外运以及相关手续办理费用等均摊在拆除总价内，不再单独计价。建筑物建筑面积以校方委托的第三方测量公司测算结果为准，拆除价格按照报价全费用综合单价包干。

乙方按合同要求完成工作内容后，最终以双方约定的价格和付款方式进行结算。如有需要，甲方有权对本合同拆除范围（红线内）进行调整，乙方应当遵照执行。

3、施工工期：

拆除工期：15个日历天，具体开工时间以校方进场通告为准（须知：本项目拟分批次拆除），因天气或其他不可抗力原因不能开工的，工期顺延。

外运工期：5个日历天，拆除建筑物并对拆除资产（钢结构、桥架、电缆等）分类，待校方完成资产处置后，再对拆除垃圾进行清理外运。

4、质量：拆除该地块上建筑物至首层地面（包含首层地面）后，达到工程场地平整、整洁。

5、对报价单位要求：

报价人必须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，具有“爆破与拆除工程专业承包三级及以上资质或房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质”。

6、场地移交：

拆除内容及工期计算以场地移交当天为准，场地移交后中标单位需安全文明施工，接受甲方的监督及检查。

附件：

1.五山校区北区AT0501-01地块拆除红线示意及建筑物情况分布图；

2.拆除工程建筑物明细表（含汇总表）；