## Sheet1
华南理工大学大学城校区车辆管理系统维保服务 报 价 单
报价单位（盖章）： |  |  |  | 报价日期：
一、服务项目主要设备报价明细
设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 维保单价报价（元） | 维保总价报价（元）
摄像机 | 中国三星，SCB-3000P | 6 | 套
摄像机镜头 | 腾 龙 ， 13VG550ASI | 6 | 套
摄像机防护罩 | 国产，定制 | 6 | 套
补光灯 | 国产，定制 | 6 | 套
车道天线 | 金 溢 ，SHINE-G60i | 6 | 套
自动栏杆机 | 深圳金凯达，JKD-ZG-KA | 6 | 套
LED显示牌 | 广州华软，优泊OTD-4CA | 6 | 台
车辆检测器 | 广州华软，优泊VDD-502 | 12 | 个
地感线圈 | 广州华软，优泊YP-GL | 18 | 个
低功耗车道控制机 | 广州华软，iLane- ⅡI | 6 | 台
显示器 | 中国惠普，HPP201m | 6 | 个
控制键盘 | 广州华软，YP-KB | 6 | 个
天线与摄像机立杆 | 广州华软，定制 | 6 | 套
电源避雷器 | 中山新立电，LE220M | 6 | 个
空调 | 格 力 , KFR-23GW | 3 | 台
机柜 | 广州华软，定制 | 6 | 个
网络交换机 | 深圳D-Link,DES-1008D | 3 | 个
配件 | 国产 | 6 | 套
车牌识别模块 | 广州华软，定制 | 6 | 套
出入口车道软件 | 广州华软，华软小区车辆安全与收费管理系统V1.0 | 6 | 套
中心服务器 | 中国惠普，HPDL388Gen8 | 1 | 套
工作站 | 中国惠普，Pro3330MT | 1 | 套
中心管理软件 | 广州华软，小区车辆安全与收费管理系统V1.0 | 1 | 套
数据库管理系统软件 | 微软，SQLserver 2008 | 1 | 套
操作系统 | 微 软 ，Windows server 2008 | 1 | 套
网线 | 国产 | 200 | 米
车道天线 | 广州埃特斯/iAntenna-p | 6+6 | 套
车牌识别管理设备 | 广州华软-优泊/超级眼 | 6 | 套
车牌识别一体机 | 广州华软-优泊 | 6 | 套
自动栏杆机 | 广州华软-优泊/LGJ3-14 | 6 | 套
LED费额显示牌 | 广州华软-优泊/FEXS-RS | 6 | 个
ETC车辆感应设备 | 马格/MID2E-800 | 12 | 套
ETC车道系统控制设备 | 广州华软-优泊/HGPC-A18 | 6 | 套
人行道不锈钢横杆 | 广州华软-定制 | 5 | 套
岗亭 | 国产，定制 | 3+2 | 个
空调 | Midea/美的 | 3 | 台
KFR-26GW/WABD3
温度调节设备 | Midea/美的 | 2 | 套
KFR-51LW/WPAD3
办公设备 | 广州华软-定制 | 2 | 套
办公碎纸机 | 科密 Comet | 1 | 台
打印一体机 | 佳能Canon | 1 | 台
户外全彩显示发布设备 | 广州瑞宝光电-定制 | 8 | 套
伸缩门 | 广州红科-曲美/定制 | 2 | 套
光纤信号收发设备 | 广州华软-定制 | 3 | 套
500元以下（含500元）设备零件清单
分项名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位
补光灯 | 材质:采用高压压铸外壳，耐腐蚀。LED 补光灯，功率:≥10W | 1 | 个
电源避雷器 | 符合标准:IEC61643.1-2005、GB18802.1-2002、Q/XLFL01-2012；标称电压：220V AC；持续耐压 Uc：275V；标称放电电流 In(8/20us):20KA：响应时间：<25ns。 | 1 | 个
网络交换机 | 10Mbps/100Mbps 8 口(或5口)以太网交换机 | 1 | 台
光纤收发器 | 10/100Mbps 单模光纤收发器 | 1 | 对
光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 | 1 | 对
光纤跳线 | 单模跳线 | 1 | 条
光纤尾线 | 单模尾线 | 1 | 条
电源 | 12V/5V 二合一，12V/5A,5V/3A,12V/2A | 1 | 个
漏电开关 | 220V 20A | 1 | 个
继电器 | 12V，直流 | 1 | 个
排气扇 | 技术柜用 | 1 | 台
过滤网 | 145*145mm | 1 | 张
端子排 | 灰色，IEC947-7-1，41A | 1 | 套
蓝色，IEC947-7-1，41A
双色，IEC947-7-1，41A
线材 | 控制线RVVP12*1.0 mm2 | 1 | 批
电源线RVVP3*1.0 mm2
电源线RVV3*2.5 mm2
地线6 mm2
网线超五类
电源线 RVV4*6.0 mm2
控制线-红RV1.0mm2，控制线-蓝 RV1.0mm2，控制线-黑RV1.0mm2
地线-双色RV2.5mm2
电源线-红 RV2.5mm2，
电源线-蓝RV2.5mm2
接线柱固定片 | IEC947-7-1，41A | 1 | 个
接线柱隔离片 | IEC947-7-1，41A | 1 | 个
缠绕带 | 5mm，10mm | 1 | 批
配线槽 | 阻燃，银灰色25mmx25mm | 1 | 批
拨开式线槽 | 阻燃，银灰色30mmx30mm | 1 | 批
插座 | 一位三极插座 | 1 | 个
线耳 | 铜线耳4-6 | 1 | 批
螺丝 | M4L=6mm不锈钢螺丝 | 1 | 批
变压器 | 12V/5A，5V/3A，12V/2A，24V/1A | 1 | 批
空气开关 | 单相，双掷，10 安，单相(DPN)，6安 | 1 | 批
导轨 | 1米 | 1 | 条
电源插板 | 1 米，三插*6.5 米，三插*6 | 1 | 个
接线头 | 1.0 平方 | 1 | 批
扎带标签 |  | 1 | 批
扎带 |  | 1 | 批
波纹管 | 直径42.5mm，直径20mm | 1 | 批
电工胶 | 3M | 1 | 批
水晶头 | RJ45 | 1 | 批
配电箱 | 8位 | 1 | 个
接地铜线耳 | 50A，80A | 1 | 个
发卡机门锁 |  | 1 | 个
发卡机门扣 |  | 1 | 个
岗亭门把手 |  | 1 | 个
备注:所有更换设备、零件均保证与原品牌、型号、参数相同，如因特殊原因需用其他产品代替，须经甲方同意。
合计
二、通讯联络
报价单位联系人：
报价单位联系电话：

## Sheet2
（手机）