实验室安全隐患整改通知

材料科学与工程学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于3月13日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、25号楼存在如下问题：

- 3楼西边阳台堆放待报废设备；

- 301实验室1瓶甲苯为私自在外购买；

- 4楼东边阳台堆放废弃化学品；

- 4楼西边阳台放置待报废的铁门，三瓶不知名的化学品（固体）；

- 403实验室门口过道放废弃化学品；

- 419实验室气瓶未固定，1瓶三氯甲烷，1瓶丙酮为私自在外购买；

- 422、528实验室气瓶未固定；

- 510实验室门口过道放废液1桶；

- 520实验室门口过道放待报废设备；

- 530实验室门开无人值守，通风管已坏。

二、麟鸿楼存在如下问题：

- 210、308实验室门开无人值守。

三、14号楼存在如下问题

- 101实验室内有1个明火电炉；

- 105实验室门开无人值守。

四、28号楼存在如下问题

- 2、4、5楼东边阳台	放置待报废设备；

- 205实验室1瓶三氯甲烷，1瓶丙酮为私自在外购买；

- 3楼东边阳台放置废弃化学品，待报废设备及杂物；

- 6楼东边阳台放置待报废冰箱，冰箱内放置废弃化学品，已溢出；

- 603实验室 门开无人值守。

- 正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

上述部分问题为1月份未整改内容。请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年三月十七日