## 锅炉、压力容器
特种设备（锅炉、压力容器）筛查统计表
序号 | 单位 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 |  |  |  |  | 存放地点 | 购置日期 | 生产厂家 | 设计使 用寿命 | 现状 | 人员管理 |  |  |  | 设备管理 |  |  | 设备负责人
[5 empty] | 最高工作压力/Mpa | 容积/L | 内径/mm | 盛装介质 | 最高工作温度/℃ | [5 empty] | 操作人员 | 取证人员 |  | 有无规章制度 | 是否办理使用登记证（向当地质监部门） | 设备出厂资料是否齐全 | 有何安全附件、数量 | 姓名 | 电话 | 邮箱
[5 empty] | 最高工作压力≥0.1MPa（表压） | 容积（或设计正常水位容积）≥30L | 内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)≥150mm | 盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体 | [5 empty] | 在用、停用、废置等 | 列出姓名 | 安全管理人员证 | 操作人员证 | 管理制度、操作规程、应急处置等 | 如有，请填写编号 | 例如：合格证、质量证明书、铭牌拓印件、产品监检证书等 | 例如：安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、爆破片、易熔塞等；压力表、温度计、液位计等 | 可提供设备资料信息，使用、管理人员信息等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
Note on Q4: hp: 锅炉压力容器压力管道安全管理A3证
Note on R4: hp: 固定式压力容器操作R1证

## 场内机动车辆
特种设备（场内机动车辆）筛查统计表
单位： |  |  |  | 学院级安全管理员： | [7 empty] | 填表日期：
序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 |  |  |  | 存放地点 | 购置日期 | 生产厂家 | 设计使用寿命 | 现状 | 人员管理 |  |  |  | 设备管理 |  |  |  | 设备负责人
|  |  |  | 额定载荷 | 最高车速 | 提升高度 | 车辆驱动方式 | [5 empty] | 操作人员 | 取证人员 |  | 有无规章制度 | 是否办理使用登记证 | 设备出厂资料是否齐全 | 是否定期维保 | 是否定期检验 | 姓名 | 电话 | 邮箱
[7 empty] | 电动、内燃机（柴油、汽油） |  |  |  |  | 在用、停用、废置等 | 列出姓名 | 安全管理人员证 | 操作人员证 | 管理制度、操作规程、应急处置等 | 如有，请填写编号 | 例如：合格证、质量证明书、铭牌拓印件、产品监检证书等 | 如有，请列出检验单位及最近的日期 | 如有，请列出检验单位及最近的日期 | 可提供设备资料信息，使用、管理人员信息等。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on C3: hp: 叉车、搬运车、牵引车、推顶车等
Note on O5: hp: 场内机动车辆安全管理A8
Note on P5: hp: 叉车司机N2

## （参考201805基数）锅炉、压力容器
特种设备（锅炉、压力容器）筛查统计表
序号 | 单位 | 仪器编号 | 仪器名称 | 型号 | 规格 |  |  |  |  | 存放地点 | 购置日期 | 生产厂家 | 设计使 用寿命 | 现状 | 人员管理 |  |  |  | 设备管理 |  |  | 设备负责人
[5 empty] | 最高工作压力/Mpa | 容积/L | 内径/mm | 盛装介质 | 最高工作温度/℃ | [5 empty] | 操作人员 | 取证人员 |  | 有无规章制度 | 是否办理使用登记证（向当地质监部门） | 设备出厂资料是否齐全 | 有何安全附件、数量 | 姓名 | 电话 | 邮箱
[5 empty] | 最高工作压力≥0.1MPa（表压） | 容积（或设计正常水位容积）≥30L | 内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)≥150mm | 盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体 | [5 empty] | 在用、停用、废置等 | 列出姓名 | 安全管理人员证 | 操作人员证 | 管理制度、操作规程、应急处置等 | 如有，请填写编号 | 例如：合格证、质量证明书、铭牌拓印件、产品监检证书等 | 例如：安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、爆破片、易熔塞等；压力表、温度计、液位计等 | 可提供设备资料信息，使用、管理人员信息等。
1 | 土木与交通学院 | 16110032 | 高压蒸汽灭菌锅 | YX-24LDJ | 0.25 | 140L | 430 | 水 | 121℃ | 交通大楼130 | 2016-08-01 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | 10年 | 在用 | 李故功 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 压力表、安全阀 | 利锋
2 | 土木与交通学院 | 16110033 | 高压蒸汽灭菌锅 | YX-24LDJ | 0.25 | 140L | 430 | 水 | 121℃ | 交通大楼130 | 2016-08-01 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | 10年 | 在用 | 李故功 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 压力表、安全阀 | 利锋
3 | 土木与交通学院 | 09606229 | 液氮罐 | YO3,* | 1Mpa | 54L | 12cm | 液氮 | 60°C | 励吾楼624 | 2009-06-01 | 广州盛盈气体有限公司 | 3 | 在用 | 梁建勋 | 无 | 无 | 有 |  | 有 | 安全联锁装置 | 谷任国
4 | 土木与交通学院 | 15835741 | 压力容器 | 圆筒型 | 3.2MPa | 60L | 800mm | 水，空气 | 60℃ | 交通大楼105B（负一楼） | 2015-12-02 | 广州市番禺压力容器厂有限公司 | 10年 | 停用 | 梁富琳 | 无 | 无 | 操作规程 | 无 | 合格证 | 安全阀、压力表 | 陈超核
5 | 土木与交通学院 | 12818396 | 气罐 | *,* | 1.3MPa | ＞30L | ＞150mm | 空气 | 150°C |  | 2012-12-01 | 无 | 10年 | 在用 | 王绍怀 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 安全阀 | 王绍怀
6 | 化工学院 | 13612862 | 电加热蒸汽发生器 | LDR0.012-0.7 | 0.7MPa | 8L | 500mm | 水 | 171℃ | 15号楼240 | 2013.06 | 张家港市威孚热能科技有限公司 | 10年 | 在用 | 李小莹 曾秀敏 赖利红 | 无 | 无 | 有 | 产品技术文件中写道：按《特种设备安全监察条例》第九十九条对锅炉的定义，本锅炉容积小于其规定的30L容积的要求，不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴，所以可免去地方监督检验。 | 合格证、产品质量证明书、铭牌拓印件、安装使用说明书、供用户图样及技术文件、保修卡。 | 安全阀、压力控制器、水位安全报警器、安全开关、压力表、液位计。 | 李小莹
7 | 化工学院 | 13612863 | 电加热蒸汽发生器 | LDR0.012-0.7 | 0.7MPa | 8L | 500mm | 水 | 171℃ | 15号楼240 | 2013.06 | 张家港市威孚热能科技有限公司 | 10年 | 在用 | [7 empty] | 曾秀敏
8 | 化工学院 | 13612864 | 电加热蒸汽发生器 | LDR0.012-0.7 | 0.7MPa | 8L | 500mm | 水 | 171℃ | 15号楼240 | 2013.06 | 张家港市威孚热能科技有限公司 | 10年 | 在用 | [7 empty] | 赖利红
9 | 化工学院 | 12813529 | 电加热蒸汽发生器 | LDR0.012-0.7 | 0.7MPa | 8L | 500mm | 水 | 171℃ | 15号楼252 | 2012.06 | 张家港市威孚热能科技有限公司 | 10年 | 在用 |  | 无 | 无 | 有 | 否 | 合格证、产品质量证明书、铭牌拓印件、安装使用说明书、供用户图样及技术文件、保修卡。 | 安全阀、压力控制器、水位安全报警器、安全开关、压力表、液位计。 | 吕扬效
10 | 环境与能源学院 | 09707086 | 全自动高压灭菌锅 | GI54DW | 0.4MPa | 54 | 325 | 水 | 127℃ | B4-436 | 2009-11-01 | 美国ZealWay | 10 | 停用 |  |  |  | 有操作规程 |  |  | 配制有安全配件 | 闫志成
11 | 环境与能源学院 | 10600994 | 全自动高压灭菌锅 | GI54DWS | 0.4MPa | 54 | 325 | 水 | 128℃ | B4-341-2 | 2010-01-01 | 美国致微 | 10 | 在用 | 学生 |  |  | 有操作规程 |  |  | 配制有安全配件 | 邹定辉
12 | 环境与能源学院 | 17129659 | 全自动立式高压灭菌锅 | GI54TW | 0.4MPa | 54 | 325 | 水 | 129℃ | B4-541 | 2017-11-07 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 10 | 在用 | 学生 |  |  | 有操作规程 |  |  | 配制有安全配件 | 黄少斌
13 | 环境与能源学院 | 14700649 | 高压灭菌锅 | YXQ-LS-50S11 | 0.3MPa | 50 | 400 | 水 | 134℃ | B4-431-1 | 2014-08-01 | 上海博讯 | 8 | 在用 | 学生 |  |  | 有操作规程 |  |  | 配制有安全配件 | 朱能武
14 | 环境与能源学院 | 99373200 | 手提式高压灭菌锅 | CR.MDX-280 | 0.14MPa | 18 | 280 | 水 | 126℃ | B4-431-2 | 1999-06-01 | 上海中安医疗器械厂 | 8 | 停用 | [7 empty] | 周少奇
15 | 环境与能源学院 | 08707017 | 自动灭菌器 | MLS-3750 | 0.235MPa | 50 | 480 | 水 | 135℃ |  | 2008-11-01 |  |  | 停用 | [7 empty] | 胡勇有
16 | 环境与能源学院 | 12603241 | 灭菌器 | YX-280A | 0.144MPa | 18 | 280 | 水 | 126℃ | B4-430 | 2012-03-01 | 深圳市三利化学品有限公司 |  | 停用 | [7 empty] | 杨志泉
17 | 环境与能源学院 | 14605159 | 立式高温压力灭菌器 | LDZX-50KBS | 0.165MPa | 50 | 280 | 水 | 126℃ | B4-441-2 | 2014-02-01 | 上海申安医疗器械厂 | 8 | 在用 | 学生 |  |  | 有操作规程 |  |  | 配制有安全配件 | 赖森潮
18 | 环境与能源学院 | 14708214 | 滨江医疗灭菌器 | LS-50HD | 0.23MPa | 50 | 340 | 水 | 134℃ | B4-541 | 2014-10-01 | 江阴滨江医疗器械厂 |  | 停用 | [7 empty] | 黄少斌
19 | 环境与能源学院 | 08604230 | 不锈钢手提灭菌器 | DSX-2808 | 0.14MPa | 18 | 280 | 水 | 126℃ |  | 2007-11-01 | 广州市梓兴化玻仪器有限公司 |  | 停用 | [7 empty] | 任源
20 | 环境与能源学院 | 15709281 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 | LS-75HD | 0.23MPa | 75 | 400 | 水 | 134℃ | B4-331 | 2015-09-22 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | 10 | 在用 | 学生 |  |  | 有操作规程 |  |  | 配制有安全配件 | 刘炜珍
21 | 环境与能源学院 | 12813695 | 高压灭菌器 | SX500 | 0.26MPa | 50 | 325 | 水 | 135℃ | 本科教学平台 | 2012-12-01 | 日本TOMY公司 | 10 | 在用 | 施召才 |  |  | 有 |  |  | 配制有安全配件 | 施召才
22 | 材料学院 | 16100344 | PCL自动不锈钢电蒸汽高压釜 | 无 | 1.8 | 50 | 800 | 水 | 120 | 光电楼后平房 | 2016-04-05 | 诸城安泰机械有限公司 | 10年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 闭盖检查系统；自感应压力联锁装置；过压保护系统；超温及温度异常保护系统；干烧保护；安全阀；漏电保护装置；过流与短路保护装置；防烫腔盖和台面 | 李方贤
23 | 材料学院 | 租用 | 液氮储存杜瓦罐 | YDZ-175 | 1.2 | 160 | 508 | 液氮 | 室温 | 14号楼1楼楼梯与121B之间 |  | 广气气体有限公司 | 6年 | 在用 | 高芳亮、徐珍珠、余粤峰 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 安全阀、排空阀 | 张曙光
24 | 材料学院 | 16100129 | 自增压低温容器 | YDZ-100 | 0.3 | 100 | 500 | 液氦 | 50 | 北区科技园1号楼N306 | 2016-07-12 | 四川山立低温设备有限公司 | 6年 | 在用 | 李育智 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 安全阀、安全索链装置、紧急切断装置、压力表 | 兰林锋
25 | 材料学院 | 16115041 | 全自动高压灭菌锅 | SQ810C | 0.255MPa | 80L | Φ370×744mm | 水 | 135 | 北区科技园1号楼N209 | 2016-12-08 | YAMATO | 5年 | 在用 | 胡蓉，沈建磊，李诗武，周涛涛 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 有 | 胡蓉
26 | 材料学院 | 10604313 | 大型液氮罐 | 510F-GB-BB | 0.69（杜瓦罐） | 200升 | 800 | 液氮 | -196 | 大学城-B12#309-2 | 2009-07-01 | 美国MVE公司 | 5年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 安全阀、压力表 | 周嘉安
27 | 材料学院 | 17129837 | 液氮罐 | Locator 6 Plus | 已停用，无压力 | 184L | 660 | 液氮 | -196 | 大学城-B12#312 | 2017-12-11 | Thermo Scientific | 停用 | 停用 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 液位计 | 周嘉安
28 | 材料学院 | 17129838 | 液氮罐 | Locator 6 Plus | 已停用，无压力 | 184L | 660 | 液氮 | -196 | 大学城-B12#312 | 2017-12-11 | Thermo Scientific | 停用 | 停用 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 液位计 | 周嘉安
29 | 材料学院 | 17129839 | 液氮罐 | Locator 6 Plus | 已停用，无压力 | 184L | 660 | 液氮 | -196 | 大学城-B12#312 | 2017-12-11 | Thermo Scientific | 停用 | 停用 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 液位计 | 周嘉安
30 | 材料学院 | 12805646 | 高压灭菌器 | HVE50 | 0.22 | 30L | 215mm | 水蒸气 | 121 | 大学城-B12#315 | 2011-12-01 | 日本Hiragama | 5年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 压力表、安全阀 | 周嘉安
31 | 材料学院 | 14606632 | 高压灭菌箱 | GI54DWS | 0.22 | 50L | 325mm | 水蒸气 | 121 | B12-309-1 | 2013-12-01 | 致微 | 5年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 闭盖检查系统；自感应压力联锁装置；过压保护系统；超温及温度异常保护系统；干烧保护；安全阀；漏电保护装置；过流与短路保护装置；防烫腔盖和台面 | 周嘉安
32 | 材料学院 | 14606633 | 高压灭菌箱 | GI54DWS | 0.22 | 50L | 325mm | 水蒸气 | 121 | B12-411 | 2013-12-01 | 致微 | 5年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 闭盖检查系统；自感应压力联锁装置；过压保护系统；超温及温度异常保护系统；干烧保护；安全阀；漏电保护装置；过流与短路保护装置；防烫腔盖和台面 | 刘卅
33 | 材料学院 | 08708512 | 高压灭菌器 | CL-40M | 0.22 | 40L | 停用 | 水蒸气 | 121 | B12-309-1 | 2008-03-01 | 宏昌贸易公司 | 停用 | 停用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 压力表、安全阀 | 周嘉安
34 | 材料学院 | 12805646 | 高压灭菌器 | HVE50 | 0.22 | 50L | 325mm | 水蒸气 | 121 | B8二楼洁净室 | 2011-12-01 | 日本Hiragama | 10年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 压力表、安全阀 | 周嘉安
35 | 材料学院 | 14610765 | 高压灭菌锅 | GI54DWS | 0.22 | 50L | 325mm | 水蒸气 | 121 | B12-517 | 2014-05-01 | 致微厦门仪器有限公司 | 8年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证； | 闭盖检查系统；自感应压力联锁装置；过压保护系统；超温及温度异常保护系统；干烧保护；安全阀；漏电保护装置；过流与短路保护装置；防烫腔盖和台面 | 周嘉安
36 | 材料学院 | 16104886 | 高温高压灭菌锅 | GR110DA | 0.3 | 110L | 400mm | 水蒸气 | 121 | B12-309-1 | 2016-09-08 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 8年 | 停用 | 学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证；安全阀校验报告；产品质量证明书；铭牌拓印件、产品监检证书 | 闭盖检查系统；电动锁系统（压力联锁装置）；低水位检监测；干烧保护；过压保护系统；安全阀；过温保护；过流与短路保护装置；漏电保护装置；冷却锁功能；防烫腔盖和台面；自动故障检测 | 周嘉安
37 | 材料学院 | 08690020 | 空气压缩机 | CW170 | 0.8 | 170 | 450mm | 空气 | 100 | B12-107 | 2008.6 | 广州江城空压机厂 | 5年 | 在用 | 喻新平 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证 | 无 | 喻新平
38 | 材料学院 | 07712083 | 空气压缩机 | CW170 | 1 | 170 | 451mm | 空气 | 100 | B12-107 | 2007.12 | 安徽省安庆市无油压缩机厂 | 5年 | 在用 | 喻新平 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证 | 无 | 喻新平
39 | 材料学院 | 16000721 | 空气压缩机 | CW40 | 0.8 | 40 | 300mm | 空气 | 100 | B12-109 | 2016.8 | 泉州威豪机电公司 | 10年 | 在用 | 王珍高 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证 | 无 | 宁成云
40 | 材料学院 | 11814141 | 冰冻式压缩空气干燥机 | 无 | 1 | 2000 | 1280mm | 空气 |  | B12-109 | 2011.8 | 美国Praxair | 10年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证 | 无 | 宁成云
41 | 材料学院 | 12609206 | 空气压缩机 | xn2025 | 0.8 | 30 | 215mm | 空气 | 100 | B12-313 | 2012.05.1 | 福建巨霸机械 | 8年 | 在用 | 学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格证 | 无 | 董华
42 | 轻工学院 | 12612786 | 全自动热蒸汽灭菌器 | CL-32L | 0.27MPa | 54L | 320mm | 液体 | 140℃ | D601 | 2012-07-01 | 日本ALP | 无 | 在用 | 刘浩 | 无 | 无 | 有 | 否 | 否 | 双内锁系统，舱盖关闭检查系统，过压检测，超温检测，缺水保护，传感器断路保护，异常时间指示。断电记忆，安全阀，轻微漏电，过流与短路保护。 | 刘浩
43 | 轻工学院 | 15710101 | 防爆双层多功能高压反应釜 | / | 22Mpa | 10L | 220mm | 液体 | 350℃ | 岷山路自编1号 | 2015-09-06 | 广州市予华仪器有限公司 | 8年 | 停用 | 王璟、李甲 | 无 | 无 | 有 | 否 | 合格证、质量说明书、铭牌拓印件 | 排气口、压力表口，防爆口、温度计 | 徐桂龙
44 | 轻工学院 | 9703364 | 全自动灭菌锅 | AMA240N | 0.24MPa | 316L | 450mm | 液体 | 138℃ | 造纸A楼404 | 2009-10-01 | 英国Astell Scientific | 无 | 在用 | 周万万 | 无 | 无 | 有 | 否 | 齐全 | 压力表、安全锁、温度计 | 赵光磊
45 | 食品学院本科教学 | 11700374 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-50KBS | 0.3 | 75 | 50 | 气体 |  | 13号楼106 | 2011.7 | 上海申安 |  | 在用 | 李丹丹 | 无 | 无 | 有 |  | 有 | 有 | 李丹丹
46 | 食品学院本科教学 | 13716281 | 全自动高压灭菌器 | G136TW | 1.35MPa | 36L | 350mm | 固体、液体 | 125℃ | 13214 | 2013-12-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 石英 | 无 | 无 | 有 | 有，但编号资料找不到 | 是 | 有安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、自动排气阀、压力表、温度计、计时器 | 石英
47 | 食品学院本科教学 | 13716282 | 全自动高压灭菌器 | G136TW | 1.35MPa | 36L | 350mm | 固体、液体 | 125℃ | 13214 | 2013-12-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 吴虹 | 无 | 无 | 有 | 有，但编号资料找不到 | 是 | 有安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、自动排气阀、压力表、温度计、计时器 | 石英
48 | 食品学院本科教学 | 13716283 | 全自动高压灭菌器 | G136TW | 1.35MPa | 36L | 350mm | 固体、液体 | 125℃ | 13214 | 2013-12-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 邹彦桐 | 无 | 无 | 有 | 有，但编号资料找不到 | 是 | 有安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、自动排气阀、压力表、温度计、计时器 | 石英
49 | 食品学院本科教学 | 13716284 | 全自动高压灭菌器 | G136TW | 1.35MPa | 36L | 350mm | 固体、液体 | 125℃ | 13214 | 2013-12-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 刘云珍 | 无 | 无 | 有 | 有，但编号资料找不到 | 是 | 有安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、自动排气阀、压力表、温度计、计时器 | 石英
50 | 食品学院本科教学 | 13716285 | 全自动高压灭菌器 | G136TW | 1.35MPa | 36L | 350mm | 固体、液体 | 125℃ | 13214 | 2013-12-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 刘冬梅 | 无 | 无 | 有 | 有，但编号资料找不到 | 是 | 有安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、自动排气阀、压力表、温度计、计时器 | 石英
51 | 食品学院本科教学 | 13716286 | 全自动高压灭菌器 | G136TW | 1.35MPa | 36L | 350mm | 固体、液体 | 125℃ | 13214 | 2013-12-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 刘丽艳 | 无 | 无 | 有 | 有，但编号资料找不到 | 是 | 有安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、自动排气阀、压力表、温度计、计时器 | 石英
52 | 食品学院轻化工研究所 | 07728414 | 高压灭菌锅 | WACS-1080 | 0.3MPa | 100 | 40CM | 水 | 130℃ | 13318 | 2007-12-01 | 上海实维实验仪器有限公司 | 15年 | 在用 | 侯玉超 包雪蕊 张亚萍 李旺 王佳佳 苗健 |  |  | 有 | 无 | 是 | 安全阀，压力表 | 张喜梅
53 | 食品学院轻化工研究所 | 09704910 | 高温高压反应釜 | Parr | 15 | 0.5 |  |  |  | 13113 | 2009-11-01 | Country of Origin and Manufactures | bar: 无 无 无; 周嘉安 周嘉安 周嘉安
54 | 食品学院轻化工研究所 | 13714753 | 高压灭菌锅 | GI54DWS | 0.4 | 54L | 325mm | 蒸馏水 | 无 | 麟鸿楼113 | 2013-11-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 | 无 | 在用 | 刘坤 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 温度计、压力表 | 李晓玺
55 | 食品学院轻化工研究所 | 15834395 | 不锈钢立式消毒器 | LDZX-50KBS | 0.165MPa | 50 | 370 | 水 | 120 | 13329 | 2015-12-01 | 上海申安医疗器械公司 | 6~8年 | 在用 | 曾谛 | 无 | 曾谛 | 安全阀、过载保护 | 无 | 齐全 | 安全阀 | 耿予欢
56 | 食品学院食品加工与安全研究所 |  | 灭菌锅 | LDZM-80KCS-II | 0.16MPa | 80 | 370 | 水蒸气 | 121 | 13227 | 20170320 | 上海申安 | 7年 | 在用 | 蔡俊鹏、李敏佳、陈丹等 |  |  | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、压力表、温度计、液位计等 | 蔡俊鹏
57 | 食品学院食品加工与安全研究所 | 14607603 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LDZX-50KBS | 0.3 | 50 | 500 | 气体 | 126 | 13220 |  | 上海申安 |  | 在用 | 苏芳萍 |  |  | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀、液位计 | 李汴生
58 | 食品学院食品加工与安全研究所 | 09603377 | 实验型杀菌锅 | LH4A29A | 0.3 | 120 | 700 | 饱和水蒸汽 | 148 | 13106 | 2009 | 南京乐惠轻工装备制造有限公司 |  | 在用 | 孙任宽 |  |  | 有 | 无 | 齐全 | 压力表、温度计、液位计 | 李丹丹
59 | 食品学院食品加工与安全研究所 | 17127695 | 高压灭菌器 | LS-50HD | 0.22 | 67 |  |  |  | B8二楼 | 2017-11-30 | 广州懋扬仪器设备有限公司 | 有 有 有: 有; 无 无 无: 无; 周嘉安 周嘉安 周嘉安: 韩忠
60 | 食品学院食品加工与安全研究所 | 11801049 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-100SII | [5 empty] | 麟鸿楼5楼 | 2011-10-01 | 上海博讯实业有限公司 |  | 教学 | 刘冬梅 |  |  | 有 | 无 | 是 |  | 刘冬梅
61 | 食品学院食品加工与安全研究所 | 12813500 | 高压灭菌锅 | SN510C | 0.26MPa | 47 | 未知 | 气体 | 121℃ | 13223 | 2012-12-01 | 重庆雅马拓科技有限公司 | 未知 | 在用 | 张阳 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、爆破片、易熔塞等；压力表、温度计、液位计 | 闫鹤
62 | 食品学院食品加工与安全研究所 | 20026158 | 高压消毒柜 | SN230060 | 0.26MPa | 51 | 未知 | 气体 | 121℃ | 13223 |  | 上海实维实验仪器技术有限公司 | 未知 | 在用 | 张阳 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、爆破片、易熔塞等；压力表、温度计、液位计 | 闫鹤
63 | 食品学院食品生物工程研究所 | 13721997 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-50KBS | 0.3 | 50 | 350 | 固体 | 126 | 13416 | 2013.12.01 | 上海申安医疗机械厂 |  | 在用 | 曾英杰 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 安全阀、紧急切断装置、放气阀 | 李宁
64 | 食品学院食品生物工程研究所 | 15700750 | 不锈钢立式消毒器 | LDZX-50KBS | 0.165Mpa | 50L | Φ388×650 | 水 | 126℃ | 化机四号楼209 | 2015-04-20 | 上海申安医疗器械厂 | 7 | 在用 | 谢瑾，卢慧茵，陈嘉辉，徐明 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀，安全联锁装置，紧急切断装置压力表、温度计、液位计 | 崔春
65 | 食品学院食品生物工程研究所 | 15701025 | 灭菌锅 | YXQ-LS-100G | 0.22MPa | 100L | 400mm | 水&水蒸汽 | 121℃ | 13号楼307室 | 2015-06-01 | 上海博讯 | 5-10年 | 在用 | 宋培钦 | 无 | 无 | 有 | 无 | 说明书，保修卡，合格证 | 手提篮，硅胶管，保险丝 | 魏东
66 | 食品学院食品生物工程研究所 | 11810905 | 消毒器 | LDZX-50KBS | 0.35 | 69 | 350 | 医用蒸馏水蒸汽 | 136 | 13501 | 2011-12-01 | 上海申安医疗器械厂 | 7年 | 在用 | 何婷 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 压力表，温度表，安全阀，放气阀 | 赵谋明
67 | 食品学院食品生物工程研究所 | 12810007 | 消毒器 | LDZX-50KBS | 0.35 | 69 | 350 | 医用蒸馏水蒸汽 | 137 | 13215 | 2012-11-01 | 上海申安医疗器械厂 | 7年 | 在用 | 汪娟 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 压力表，温度表，安全阀，放气阀 | 赵海峰
68 | 食品学院食品生物工程研究所 | 13602730 | 消毒器 | LDZX-50KBS | 0.35 | 69 | 350 | 医用蒸馏水蒸汽 | 138 | 南沙 | 2013-03-01 | 上海申安医疗器械厂 | 7年 | 在用 | 阙俊杰 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 压力表，温度表，安全阀，放气阀 | 赵谋明
69 | 食品学院食品生物工程研究所 | 14604022 | 灭菌器 | HVE-50 | 0.26 | 50L | 710 | 液体 | 137 | 中公研究院 | 2014.03.01 | 日本Hirayama | 8年 | 在用 | 蓝东明 | 无 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置；压力表、温度计、液位计 | 蓝东明
70 | 食品学院食品营养与健康研究所 | 16104790 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50A | 10 | 50 | 60 | 水 | 123 | 南沙产研院 | 2016-10-10 | 上海博讯 | 10年 | 在用 | 曹长靓 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 有 | 张斌
71 | 食品学院食品营养与健康研究所 | 13710349 | 高压灭菌器 | GI54DWS | 0.4 | 50 | 325 | 水 | 127 | 化机四号楼210 | 2013-11-01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 吴丽华 |  | 无 | 有 | 无 | 合格证 | 安全阀 | 刘瑞海
72 | 食品学院食品营养与健康研究所 |  | 立式灭菌锅 | GI54TW | 0.22 | 54 |  | 水 | 135℃ | 13-312 | 2017.10.01 | 致微（厦门）仪器有限公司 |  | 在用 | 刘小芳、何静、林诗琪 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀 | 陈谷
73 | 食品学院食品营养与健康研究所 |  | 立式灭菌锅 | LDZX-50KBS | 0.35 | 50 |  | 水 | 136℃ | 麟鸿楼411 | 2018.01.20 | 上海申安 | 7 | 在用 | 韩凯宁 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀 | 杨晓泉
74 | 食品学院食品营养与健康研究所 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-C35L | 0.22 | 35 |  | 水 | 137℃ | 13234 | 2008年 | 江阴滨江医疗设备有限公司 |  | 在用 |  | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀 | 姜建国
75 | 食品学院食品营养与健康研究所 |  | 不锈钢坐式灭菌器 | LDZX-30KBS | 0.14 | 30 |  | 水 | 138℃ | 13118 | 2008年 | 上海申安 |  | 在用 | 费永涛 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀 | 李理
76 | 食品学院食品营养与健康研究所 |  | 高压灭菌器 | LDZX-50KBS | 0.35 | 50 |  | 水 | 139℃ | 13009 | 2017.10.23 | 广州懋扬仪器设备有限公司 | 5 | 在用 |  | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐全 | 安全阀 | 任娇艳
77 | 生物科学与工程学院 | 17117260 | 高压灭菌器 | GI54T,320mm*73 | 0.6 | 54 | 320 | 水蒸气 | 150 | B6-134 | 2017-09-22 | 致微 | 8年 | 在用 | 杨晴玉 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐 | 紧急切断装置、压力表、安全阀 | 王婷婷
78 | 生物科学与工程学院 | 17119274 | 灭菌器 | HVE-50,540*1040 | 0.4 | 50 | 300mm | 水蒸气 | 135℃ | B6-135 | 2016-12-09 | HYRAYAMA | 8年 | 在用 | 杨晴玉 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐 | 紧急切断装置、压力表、安全阀 | 王婷婷
79 | 生物科学与工程学院 | 07719693 | Autoclave灭菌器 | CL－32L | 0.14 | 54 | 600 | 水蒸气 | 126 | B6-140 | 2007-11-01 | ALP | / | 在用 | 陈用 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 林蒋国
80 | 生物科学与工程学院 | 12802019 | 高压蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-5,60L | / | / | / | / | / | B6-234 | 2012-07-01 | 上海博迅 | / | 废置 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 范茁
81 | 生物科学与工程学院 | 15800716 | 高压灭菌器 | KG-SX-50,* | 0.256 | 58 | 325 | 水蒸气 | 135 | B6-241 | 2015-06-30 | TOMY | / | 在用 | 刘慧 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 叶燕锐
82 | 生物科学与工程学院 | 09603316 | 高压灭菌器 | MLS-3750,50L | 0.235 | 59 | / | 水蒸气 | 137.4 | B6-341 | 2009-03-01 | 日本三洋SANYO | / | 在用 | 郑凯文 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 王菊芳
83 | 生物科学与工程学院 | 13723439 | 高压灭菌锅 | YXQ-LS-1,* | 0.25 | 120 | / | 水蒸气 | 139 | B6-431东 | 2013-12-01 | 上海博迅 | / | 在用 | 郑凯文 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 王菊芳
84 | 生物科学与工程学院 | 09607654 | 三洋高压灭菌锅 | MLS3750,* | 0.235 | 59 | / | 水蒸气 | 137.4 | B6-432 | 2009-01-01 | 三洋 | / | 在用 | 郑俊威 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 潘力
85 | 生物科学与工程学院 | 17008834 | 高压灭菌锅 | MLS-3781,478×632× | 0.235 | 80 | / | 水蒸气 | 137.4 | B6-432 | 2017-05-03 | 松下 | / | 在用 | 郑俊威 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 叶燕锐
86 | 生物科学与工程学院 | 10710231 | 高压蒸汽灭菌锅 | STIK美国,MJ-78A | / | / | / | / | / | B6-433 | 2010-12-01 | STIK | / | 已报废 | / | / | / | / | / | / | / | 余永强
87 | 生物科学与工程学院 | 15702925 | 全自动高温蒸气灭菌器 | YXQ-LS-100G | 0.22 | 117 | / | 水蒸气 | 139 | B6-433 | 2015-06-23 | 博迅 | / | 废置 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 吴振强
88 | 生物科学与工程学院 | 17007751 | MOST蒸汽灭菌器 | MOST-18L,18L | 0.25 | 18 | 250 | 水蒸气 | 139 | B6-434 | 2017-04-24 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 8年 | 在用 | 彭斌 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 田霄飞
89 | 生物科学与工程学院 | 0505698j | 全自动高压灭菌锅 | SP500,* | / | / | / | / | / | B6-437 | 2004-10-01 | 日本三洋 | / | 在用 | 彭斌 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 吴振强
90 | 生物科学与工程学院 | 17105218 | 全自动高压灭菌锅 | GR85DA,85L | 0.25 | 85 | 400 | 水蒸气 | 138 | B6-440 | 2017-06-20 | ZEALWAY | 8年 | 在用 | 邓磊 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 梁书利
91 | 生物科学与工程学院 | 16005986 | 高压灭菌器 | 澄医LS-50H,220V 50H | 0.22 | 67 | 340 | 水蒸气 | 134 | B6-441东 | 2016-03-03 | 江阴滨江医疗设备有限公司 | 5年 | 在用 | 张浩 | 无 | 无 | 无 | ts7110213-2019 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 罗剑飞
92 | 生物科学与工程学院 | 17007464 | 高压灭菌锅 | GI54T,460*542* | 0.4MPa | 54 | Φ320×730 | 水蒸气 | 135℃ | B6-442 | 2017-05-10 | 致微（厦门）仪器有限公司 | / | 在用 | 卜杰 | 无 | 无 | 有 | 无 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 朱明军
93 | 生物科学与工程学院 | 08600455 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | TH-A3560C,容积58L | 无 | 58 | / | 水蒸气 | 无 | B6-533 | 2006-12-01 | 台湾造鑫公司 | / | 在用 | 张珍武 | 有 | 有 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 张珍武
94 | 生物科学与工程学院 | 16009938 | 全自动高温蒸汽灭菌锅 | YXQ-LS-1 | 0.22 | 117 | / | 水蒸气 | 139 | B6-533 | 2016-06-17 | 博迅 | / | 在用 | 范一文老师或助教 | 有 | 有 | 有 | 无 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 范一文
95 | 生物科学与工程学院 | 14615103 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-30K,* | 0.145 | 30 | 350 | 水蒸气 | 128 | B6-535 | 2014-06-01 | 上海申安 | / | 在用 | 于平儒老师或助教 | 有 | 有 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 于平儒
96 | 生物科学与工程学院 | 17003358 | 全自动高压蒸汽灭菌器 | GI100TR,100升，温度≥ | 0.25 | 100 | 620 | 水蒸气 | 138 | B6-539 | 2017-03-27 | 致微（厦门）仪器有限公司 | / | 在用 | 林晓珊老师或助教 | 有 | 有 | 有 | 无 | 齐 | 安全阀、压力表、安全联锁 | 林晓珊
97 | 生物科学与工程学院 | 13723499 | 手提式灭菌锅 | DSX-280A,* | 0.142 | 18 | 280mm | 水蒸气 | 126 | B6-541 | 2013-11-01 | 上海申安 | / | 基本不用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、 | 周世水
98 | 生物科学与工程学院 | 0406739j | 电热压力灭菌器 | YX-LS-T5,75升 | / | / | / | / | / | / | 2004-11-01 | 上海博迅实业有限公司医疗设备厂 | / | 已报废 | / | / | / | / | / | / | / | 吴海珍
99 | 生物科学与工程学院 | 17129154 | 静音无油空压机（储罐） | TW7503,135L/min | / | 80 | / | 空气 | / | B6-433 | 2017-07-14 | 拓稳 | 7年 | 在用 | 王登刚 | 无 | 无 | 有 | 无 | 不齐 | 安全阀、压力表、油位计、安全连锁等 | 梁书利
100 | 电力学院 | 15706109 | 电加热蒸汽发生器 | LDR0.012-0.7 | 0.7 | 27.5 | 15 | 气体 | 171 | 107 | 2015-07-16 | 张家港孚威热能股份有限公司 | 10年 | 在用 | 李双双 |  |  | 有 | 否 | 是 | 有 | 姚忠良
101 | 电力学院 | 15704137 | 平行反应釜 | SLP2250 | 20 | 0.25 | 60 | 液体 | 300 | 107 | 2015-07-06 | 易锐凯姆（北京）科技发展有限公司 | 10年 | 在用 | 姚忠良 |  |  | 有 | 否 | 是 | 有 | 姚忠良
102 | 电力学院 | 15704138 | 高压反应釜 | SLM250 | 20 | 0.25 | 60 | 液体 | 300 | 107 | 2015-07-06 | 北京世纪森朗实验仪器有限公司 | 10年 | 在用 | 姚忠良 |  |  | 有 | 否 | 是 | 有 | 姚忠良
103 | 医学院 | 17113569 | 平移门脉动真空高压灭菌 | BIST-A-H1500-B双扉 | 0.3MPa | 1500L | 1870mm | 液化气体 | 136℃ | B2-216 | 2017-10-12 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 15年 | 在用 | 王媚 | 王媚 | 王媚 | 有 | 00004224 | 齐全 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置等；压力表、温度计、液位计等 | 曲莉芝
104 | 医学院 | 17113568 | 平移门脉动真空高压灭菌 | BIST-A-H1500-B双扉 | 0.3MPa | 1500L | 1870mm | 液化气体 | 136℃ | B2-216 | 2017-10-12 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 15年 | 在用 | 王媚 | 王媚 | 王媚 | 有 | 00004225 | 齐全 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置等；压力表、温度计、液位计等 | 曲莉芝
105 | 医学院 | 17113447 | 机动门脉动真空高压灭菌 | BIST-A-D660D-B 双 | 0.23MPa | 660L | 1100mm | 液化气体 | 132-134℃ | B2-216 | 2017-10-12 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 16年 | 停用 | 王媚 | 王媚 | 王媚 | 有 | 00004226 | 齐全 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置等；压力表、温度计、液位计等 | 曲莉芝
106 | 医学院 | 17107206 | 高压灭菌器 | GI54DWS | 0.4MPa | 54 | 325mm | 液体 | 127℃ | B2-305 | 2017.6.26 | Zealway |  | 停用 | 何莉菁 | 彭蕾 | 无 | 暂无 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 何莉菁
107 | 医学院 | 17117438 | 高压灭菌锅 | GI54DTW | 0.3MPa | 54 | 325mm | 液体 | 127℃ | B2-303 | 2017.9.10 | Zealway |  | 在用 | 何莉菁 | 彭蕾 | 无 | 暂无 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 何莉菁
108 | 医学院 | 17128333 | 高压灭菌锅 | GI54DTW | 0.3MPa | 54 | 325mm | 液体 | 127℃ | B2-306 | 2017.10.12 | Zealway |  | 停用 | 何莉菁 | 彭蕾 | 无 | 暂无 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 何莉菁
109 | 医学院 | 18005295 | 高压灭菌器 | 日本-HVE-50 | 0.26Mpa | 50L | 300mm | 液体 | 135℃ | 大学城B2#404 | 2017-11-23 | 日本-HIRAYAMA |  | 在用 | 姚远 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、压力表、温度计、液位计 | 姚远
110 | 医学院 | 17123160 | 高压灭菌器 | 日本-HVE-50 | 0.26Mpa | 50L | 300mm | 液体 | 135℃ | 大学城B2#404 | 2017-11-23 | 日本-HIRAYAMA |  | 在用 | 姚远 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、压力表、温度计、液位计 | 姚远
111 | 医学院 | 18005362 | 高压灭菌器 | 日本-HVE-50 | 0.26Mpa | 50L | 300mm | 液体 | 135℃ | 大学城B12#405 | 2017-02-08 | 日本-HIRAYAMA |  | 在用 | 许从飞 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、压力表、温度计、液位计 | 许从飞
112 | 医学院 | 18005317 | 高压灭菌器 | 日本-HVE-50 | 0.26Mpa | 50L | 300mm | 液体 | 135℃ | 大学城B2#312（304） | 2017-02-14 | 日本-HIRAYAMA |  | 在用 | 丁訸 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 是 | 安全阀、安全联锁装置、紧急切断装置、压力表、温度计、液位计 | 丁訸
113 | 医学院 | 15841624 | 全自动高压灭菌器 | TOMY SX-500 | 0.26Mpa | 50/58L | 325mm | 液体 | 135℃ | B12-401 | 2015-11-24 | TOMY |  | 在用 | 傅娟 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 傅娟
114 | 医学院 | 16114692 | 高压灭菌器 | 致微 GR85DR | 0.26Mpa | 85L | 40CM | 液体 | 135℃ | B12-201 | 2016-12-05 | 致微（厦门） |  | 在用 | 傅娟 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 傅娟
115 | 医学院 | 30617129570 | 自动高压灭菌器 | HVE-50 | 0.255MPa | 54.2L | 450mm | 液体 | 135℃ | B2-410 | 2017-10-01 | HIRAYAMA |  | 还未使用 | 陈小辉 | 彭蕾 | 无 | 暂无 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 王英
116 | 医学院 | 17130866 | 全自动立式高压灭菌锅 | GR110DA | 0.3MPA | 110L | 40CM | 灭菌温度:105-138℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃, |  |  |  | 致微（厦门） |  | 待启用 | 傅娟 | 彭蕾 | 无 | 有 | 无 | 合格证.保修卡.安全阀检测报告.安全阀合格证 | 安全阀 | 傅娟
Note on Q4: hp: 锅炉压力容器压力管道安全管理A3证
Note on R4: hp: 固定式压力容器操作R1证