## Sheet1
大学城校区消防自动报警系统及设施维护服务 报 价 单
报价单位（盖章）： |  |  |  |  | 报价日期：
一、服务项目报价明细
| 设备 | 单位 | 数量 | 维保单价报价（元/年） | 维保总价报价（元/年）
1 | 智能光电感烟探测器 | 只 | 5739
2 | 智能光电感温探测器 | 只 | 988
3 | 带地址消火栓按钮 | 只 | 2737
4 | 带地址手动报警按钮 | 只 | 739
5 | 消防电话插孔 | 只 | 875
6 | 消防对讲电话 | 只 | 93
7 | 消防模块接线箱 | 台 | 3
8 | 警铃模块 | 只 | 401
9 | 广播模块 | 只 | 381
10 | 切非消防电源模块 | 只 | 166
11 | 防火卷帘模块 | 只 | 192
12 | 防火阀模块 | 只 | 100
13 | 风机模块 | 只 | 17
14 | 电梯迫降模块 | 只 | 28
15 | 气体主机控制模块 | 只 | 6 |  |  | （手机）
16 | 区域火灾报警控制器 | 台 | 35
17 | 消防电话主机 | 台 | 23
18 | 备用电源及电池主机 | 套 | 35
19 | 电话模块 | 只 | 25
20 | 消防广播主机 | 台 | 27
21 | 广播功率放大器150W | 台 | 5
22 | 广播功率放大器300W | 台 | 16
23 | 广播功率放大器500W | 台 | 13
24 | 水流指示器模块 | 只 | 89
25 | 信号阀模块 | 只 | 101
26 | 压力开关模块 | 只 | 23
27 | 智能红外线感烟探测器接收器 | 只 | 4
28 | 消防泵监视模块 | 只 | 4
29 | 输入输出模块（泵） | 只 | 1
30 | 消防主机 | 台 | 35
31 | 消防广播 | 个 | 3570
32 | 消防警铃 | 个 | 2944
33 | 接合器 | 个 | 87
34 | 室内消火栓 | 套 | 2728
35 | 室外消火栓 | 个 | 179
36 | 喷淋（上，下喷） | 个 | 19129
37 | 风机系统 | 个 | 137
38 | 防火卷帘门 | 扇 | 231
39 | 防火门 | 扇 | 605
40 | 应急灯 | 个 | 1552
41 | 疏散指示灯 | 个 | 4253
合计 |  |  | 48316
备注：上述明细未包含B13设备清单，B13设备以现场勘察为准。
二、通讯联络
报价单位联系人：
报价单位联系电话：（固话）