## Sheet1
大学城校区监控系统维修服务 报 价 单
报价单位（盖章）： |  |  |  | 报价日期：
一、服务项目主要设备报价明细
设备 | 型号 | 数量 | 单位 | 维保单价报价（元/年） | 维保总价报价（元/年）
红外一体化固定摄像机 | DS-2CD2T35XYZUV-ABCDEF | 221 | 台
高清网络低照度枪机 | DS-2CD5032XYZUV-ABCDEF | 2 | 台
高清红外球型摄像机 | DS-2DE53XYZIW-ABC/VWS | 40 | 台
高清球型摄像机 | (i)DS-2DF82ABCDW-XYZL（VWS） | 2 | 台
高清全景网络摄像机 | DS-2CD63C2F-I | 5 | 台
高清红外网络半球摄像机 | DS-2CD2335XYZUV-ABCDEF | 207 | 台
高清网络宽动态半球摄像机 | DS-2CD5132XYZUV-ABCDEF | 3 | 台
红外一体化固定摄像机 | DS-2CD2T35XYZUV-ABCDEF | 50 | 台
违章停车抓拍球机 | iDS-TCS315-F7DLW | 2 | 台
人脸抓拍摄像机 | iDS-2CD6024ABCD-XYZ/F | 4 | 台
紧急求助报警柱 | DS-PH02-P | 2 | 个
雷达 | CSR-IN | 2 | 个
抓拍补光灯 | CXBG-2-MC-SL-12XX-X | 2 | 个
终端服务器 | TS-NXXX | 2 | 台
同轴低照度室内半球 | DS-2CC52D9T-XVFIR | 12 | 台
24口POE交换机 | RG-S3760E-24P | 30 | 台
汇聚交换机 | RG-S5750-24SFP/8GT-S | 1 | 台
视频管理平台软件 | iVMS-9600 | 1 | 套
视频质量诊断服务器 | iVMS-6200E-D | 1 | 台
视频云存储管理服务器 | IS-VSE2326X-QFA | 2 | 台
视频云存储主机 | DS-AP71036R | 5 | 台
同轴网络硬盘录像机 | DS-8116HGHS-SH | 1 | 台
解码器 | DS-6508HD-T | 1 | 台
视频综合管理平台 | DS-B20 | 1 | 台
网络键盘 | DS-1600K | 1 | 个
客户端监控电脑 | Veriton D430 3055 | 2 | 台
监控硬盘 | WD4000FYYZ | 160 | 块
摄像机电源、支架、立杆、光纤收发器、光纤熔接盒、耦合器、防雷器、超五类网线、光纤模块、24口光纤配线架、光纤跳线、网络跳线、单模光纤、尾纤等 | 国标 | 1 | 批
网络存储设备 | 海康威视/DS-A72036R | 2 | 块
硬盘 | 西部数据/WD4002FYYZ-31 | 72 | 块
服务器 | 海康威视/DS-A5120RH-CVMN | 2 | 台
核心交换机 | 华为/S7710 | 1 | 台
模块（万兆） | 华为/OSX010000 | 4 | 个
模块（千兆） | 华为/SFP-GE-LX-SM1310 | 70 | 个
光纤跳线 | 国产 | 54 | 个
数据跳线 | 国产 | 50 | 条
UPS设备 | 维谛/ITA 20KVA | 1 | 台
机柜 | 金盾/订制 | 1 | 个
管理工作站（1） | HP/Z4 G4 | 3 | 台
管理工作站（2） | HP/ EliteDesk 800 G4 TWR | 3 | 台
接入交换机(1） | 华为/S5720-28P-PWR-LI-AC | 47 | 台
接入交换机(2） | 华为/S5720-12TP-PWR-LI-AC | 7 | 台
PDU电源 | 公牛 | 29 | 个
四口光纤收发器 | 海康威视/DS-3D204T | 40 | 个
单口光纤收发器 | 海康威视/ DS-3D201T | 7 | 个
无线网络收发器 | 海康威视/DS-3WF01C-5N/D | 5 | 个
POE网络摄像机（筒型） | 海康威视/DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 237 | 台
智能网络摄像机（筒型） | 海康威视/DS-2CD7T4XYZUV-ABCDE | 43 | 台
智能网络摄像机（半球型） | 海康威视/DS-2CD714XYZUV-ABCDEF | 8 | 台
智能球型摄像机（球型） | 海康威视/DS-2DE74XYZIW-ABC/VWS | 12 | 台
智能球型摄像机（全景型） | 海康威视/iDS-2DP08ABCDEZIFG-XYZL | 3 | 台
智能球型摄像机（全景球形一体化） | 海康威视/iDS-2DP08ABCDEZIFG-XYZL | 4 | 台
超宽动态人脸筒型网络摄像机 | 海康威视/DS-2CD862XYZUV-ABCDEF | 2 | 台
电梯专用摄像机 | 海康威视/DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 5 | 台
超低照度智能球型摄像机 | 海康威视/ (i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS | 3 | 台
六类网线 | 天诚 | 83 | 箱
电缆 | 番禺电缆 | 1 | 批
耦合器 | 国产 | 180 | 个
尾纤 | 国产 | 180 | 个
4K航拍无人机 | 大疆/御 MAVIC PRO | 1 | 个
75寸平板电视 | 海信/HZ75U7A | 1 | 台
光缆 | 长飞 | 2500 | 米
电源线 | 天诚 | 9500 | 米
辅材（光纤熔接、水泥基础、路面修复、阻燃PVC电管B类及五金材料辅材,采用符合国标要求）及摄像机、立杆拆除，立杆安装 | 国产 | 1 | 批
交换机 | 华为、型号：S2700-26TP-EI-AC | 1 | 台
红外一体化固定摄像机 | 海康威视、型号：DS-2CD2T35-I3 | 8 | 台
电源线RVV3*2.5 | 文德、型号：WD2.14 | 900 | 米
集中电源 | 小耳朵STD-150-12 | 280 | 个
视频云存储主机 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、型号：DS-A71036R-CVS | 1 | 台
企业级4T硬盘 | 西部数据有限公司、西数、型号：WD4002FYYZ | 34 | 块
POE接入交换机 | 华为技术有限公司S5700-28P-PWR-LI-AC | 5 | 台
壁挂机柜 | 北京亿腾合力科技有限公司、TOTEN图腾、型号：WM6622 | 3 | 个
POE光纤收发器(国标） | 杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、型号：DS-3D204T-A | 1 | 对
机架式光纤ODF | 广州市文德电线电缆有限公司、型号：WD.19.03 | 5 | 个
红外高清防水POE网络摄像机 | 海康威视、型号：DS-2CD2T35-I3 | 21 | 台
红外一体化固定摄像机 | 海康威视、型号：DS-2CD2T35-I3 | 4 | 台
红外高清半球POE网络摄像机 | 海康威视、型号：DS-2CD2335-I | 17 | 台
红外高清广角半球POE网络摄像机 | 海康威视、型号：DS-2CD2135F-IS（两轴） | 1 | 台
红外高清网络球型摄像机（一） | 杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、型号：DS-2DE7520IW-A | 7 | 台
红外高清网络球型摄像机（二） | 杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、型号：DS-2DE7330IW-A | 2 | 台
光纤单模双芯跳线 | 海康威视、型号：DS-ZFSSS2-2/LS | 5 | 条
百兆光纤收发器 | 海康威视、型号：DS-3D04T-A | 5 | 个
PDU电源插座 | 北京亿腾合力科技有限公司、TOTEN图腾 | 5 | 个
配电箱 | 北京亿腾合力科技有限公司、TOTEN图腾、型号：HWD | 5 | 个
8芯单模铠装室外光缆 | 广州市文德电线电缆有限公司、文德、型号：GYXTW-8B1 | 1800 | 米
电源线RVV3*4 | 广州市文德电线电缆有限公司、文德、型号：WD2.15 | 1800 | 米
电源线RVV3*2.5 | 广州市文德电线电缆有限公司、文德、型号：WD2.14 | 1200 | 米
防水六类非屏蔽网线 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司、海康威视、型号：DS-1LN6-UE | 16 | 箱
32PVC管 | 中国联塑集团控股有限公司、联塑、型号：PVC32 | 1800 | 米
25PVC管 | 中国联塑集团控股有限公司、联塑、型号：PVC25 | 4200 | 米
二合一防雷器 | 深圳市华联视科技有限公司、华联视HLVISUS、型号：HL-100P-2/PW | 5 | 个
红外一体化固定摄像机 | 海康威视DS-2CD2T35-I3 | 4 | 台
红外高清网络球型摄像机 | 海康威视 DS-2DC7520IW-A | 2 | 台
拾音器 | 快鱼 | 4 | 个
DVR网络硬盘录像机 | 快鱼 | 1 | 台
混合录音录像机 | 海康威视 | 1 | 台
硬盘 | 西数 WD4002FYY | 2 | 块
综合管理业务平台 | 大华DH-DSS-H8900S3-B | 1 | 台
智能运维平台 | 大华DH-NMS8100-LX-W/100 | 1 | 台
人脸比对服务器 | 大华DH-IVSS716 | 2 | 台
存储磁盘阵列 | 大华DH-EVS5036S-R | 1 | 台
企业级硬盘 | 大华ST6000NM0115 | 40 | 块
中心机房总控电源管理终端 | 浩翔 H2T IPS-1808-III | 1 | 台
专用操作客户端 | 戴尔T3620 | 2 | 台
400万人脸抓拍摄像机 | 大华DH-IPC-HFW5443K-ZFD-LED | 76 | 台
800万高清网络摄像机 | 大华DH-IPC-HFW5833M-AS-I1 | 24 | 台
光纤收发器 | TP-LINK TL-FC311A/B-3 | 20 | 套
接入交换机 | 华为 S5720S-28P-PWR-LI-AC | 17 | 台
LCD显示单元 | 海康威视 DS-D2055NL-B/Y | 12 | 台
55寸新型模块化框架 | 海康威视 55寸新型模块化框架 | 12 | 个
55寸新型模块化底座 | 海康威视 55寸新型模块化底座 | 4 | 个
大屏线缆 | 海康威视 15米HDMI线缆 | 12 | 条
视频综合平台一体机 | 视频综合平台一体机 | 1 | 台
双路服务 | 海康威视 DS-VE22S-B | 1 | 台
软件管理平台 | 海康威视 iSecureCenter(DS) | 1 | 套
控制台 | 定制 | 1 | 台
高性能工作站 | 戴尔 Precision T3630 | 2 | 台
交换机 | TP-LINK TL-SG1218PE | 1 | 台
智能变焦半球形网络摄像机 | 海康威视 DS2CD2746FWDA2-IZS | 12 | 台
智能变焦筒型网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2646FWDA2-IZS | 1 | 台
无线网桥 | 海康威视 EC-2NE/D | 1 | 套
红外一体化固定摄像机 | 海康威视 DS-2CD2T26FWD-I3S | 2 | 台
太阳能电池板 | 国产 | 1 | 套
合计
二、通讯联络
报价单位联系人：
报价单位联系电话：（固话）

## Sheet2
（手机）