实验室安全隐患整改通知

自动化科学与工程学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于3月10日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、3号楼存在如下问题：

- 108实验室有待报废电脑；

- 120实验室门口走廊堆放仪器，家具；

- 122-4与122-5实验室之间走廊堆放仪器；

- 211实验室墙面渗水。

二、正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年三月十七日