实验室安全隐患整改通知

轻工与食品学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于3月12日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、13号楼存在如下问题：

- 314实验室气瓶未固定，室内卫生脏乱差；

- 325实验室气瓶未固定，待回收废弃化学品零乱堆放在角落；

- 403实验室插线板跨实验台，易拌到；

- 415实验室气瓶未固定，危险废物专用箱挪作他用；

- 424实验室4瓶丙酮，3瓶三氯甲烷，1瓶乙醚私自在外购买；

- 501实验室多个插线板串联使用。

二、麟鸿楼

- 111、113实验室地面积水严重，气瓶未固定；

- 5楼废弃化学品摆放在露天天台。

三、造纸新楼

- 402、507实验室气瓶未固定；

- 503实验室气瓶未固定，使用明火电炉，2瓶甲苯，1瓶乙酸酐私自在外购买；

- 606实验室1瓶甲苯，1瓶丙酮，1瓶三氯甲烷，1瓶吡啶，2瓶盐酸，1瓶硫酸私自在外购买。

四、大学城校区B8实验楼存在如下问题：

- 242：化学废液空瓶堆积多，后门被架子挡住，气瓶未固定；

- 231：气瓶未固定。

五、正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年三月十九日