痛阈测试仪资料

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

- 痛阈测试仪

- 型号

EP601C

- 简介

痛阈测试仪是心理教学的常用实验仪器，主要用于测定人体的痛阈和耐痛阈，也可供作医疗卫生部门教学和科研辅助仪器。

### 使用说明

仪器面板上的电流表表示进入人体的分流电流大小，上升速率旋钮可调节电流上升的快慢，工作控制扳钮开关的上升、停止和关闭是电流进入人体的三种状态。

仪器背面是整机的电源开关和交流电源的引出线，打开电池盒的盖子，内可放1号电池4节。调整器是在工作控制扳钮开关处于停止状态，电流表显示有慢慢偏移时作调整使用。

### 安全注意事项

小功率电子产品。