噪音计资料

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

- 噪音计

- 型号

希玛AR824

- 简介

声级计又叫（噪音计）是噪声测量中最基本的仪器。声级计一般由电容式传声器、前置放大器、衰减器、放大器、频率计权网络以及有效值指示表头等组成。

### 具体配置

测量范围：30~130dB；

测量精确度：±1.5dB ；

频率响应：31.5HZ~8.5KHZ。

### 功能面板

### 安全注意事项

小功率电子产品。