实验室安全隐患整改通知

化学与化工学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于4月27日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、逸夫工程馆存在如下问题：

- 132实验室 门开无人值守，使用明火电炉；

- 230实验室 门口过道堆放废弃化学品；

- 316实验室 门开无人值守，气瓶未固定；

- 319实验室 门开无人值守，1瓶丙酮为私自在外购买，气瓶未固定。

二、16存在如下问题：

- 二楼过道处（214会议室隔壁）放置实验柜及大量化学试剂。

- 212实验室 2瓶三氯甲烷为私自在外购买；

- 306实验室 3瓶甲苯、1瓶丙酮、1瓶乙酸酐为私自在外购买；

- 401实验室 气瓶未固定；

- 402实验室 2瓶盐酸、1瓶高锰酸钾为私自在外购买；

- 406实验室 气瓶未固定；

- 421实验室 1瓶丁酮、1瓶三氯甲烷为私自在外购买；

- 416实验室 1瓶盐酸为私自在外购买；

- 501实验室 2瓶丙酮、1瓶盐酸为私自在外购买，气瓶未固定；

- 506A实验室 2瓶甲苯为私自在外购买；

- 510实验室 气瓶未固定、1瓶高锰酸钾为私自在外购买、废弃化学品回收专用箱挪作他用；

- 512实验室 1瓶丙酮、1瓶盐酸为私自在外购买；

- 513A实验室 2瓶丙酮、2瓶甲苯为私自在外购买；

- 518实验室  门开无人值守，1瓶丙酮、1瓶甲苯为私自在外购买；

三、15号楼存在如下问题：

- 137实验室 2瓶丙酮、2瓶甲苯、3瓶乙醚为私自在外购买。

- 202实验室 门口过道放置设备，插线板串联；

- 204实验室 5瓶丙酮、2瓶甲苯、2瓶乙醚为私自在外购买；

- 211实验室 1瓶丙酮、1瓶三氯甲烷为私自在外购买；

- 222实验室 气瓶未固定；

- 242实验室 门开无人值守；

- 301实验室 一箱（20瓶）丙酮为私自在外购买；

- 301A实验室 气瓶未固定；

- 305实验室 明火电炉、门口过道放干燥箱；

- 315实验室 气瓶未固定；

- 319实验室 气瓶未固定；

- 325实验室门开无人值守，3瓶盐酸为私自在外购买；

- 414实验室 1瓶甲苯、1瓶盐酸为私自在外购买；

- 420实验室 气瓶未固定，水龙头漏水；

- 430实验室 1瓶乙酸酐为私自在外购买；

- 435实验室 气瓶未固定；

四、化学小楼401实验室  1瓶甲苯为私自在外购买。

五、部分学生在实验室未穿着实验服，穿着露趾鞋、拖鞋、短裙、短裤等在操作实验。

六、贵院的易制毒、易制爆化学品在校外私自购买情况较严重，请学院加强宣传教育，严格规范剧毒、易制毒、易制爆化学品的购买手续。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，并结合2015年4月27日学校公务网发布的《关于加强五一放假期间实验室安全防范的通知》的要求进行假期前的安全防范工作，并于2015年5月12日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年四月二十九日