学院实验室目前存在的问题及安全隐患清单

（1）很多实验室基本的卫生及整洁工作有待加强；

（2）电线连接不规范，使用了大量的排插且穿过不同的实验台，甚至不同的房间；

（3）钢瓶的连接管道五花八门，大量的实验室使用普通的橡皮管、输血管，且与钢瓶的连接部分没有固定，有的甚至用胶带简单绑绑。很多连接部分存在老化，生锈的情况；

（4）一些非常破旧的设备还堆放在实验室；

（5）一些实验室没有人值守，甚至整片实验室没有同学在实验室；

（6）没有同学做实验时，通风柜门全开；

（7）处理危险性药品试剂时，没有戴防护目镜；

（8）实验室堆放（存放）废液储罐（特别是有机溶剂）处，没有张贴警示标识；

（9）很多实验室里面（不是办公室）有折叠床；

（10）干燥箱放在地上，冰箱周围堆满药品试剂；

（11）各种药品试剂无序堆放；

（12）部分实验室还是把垃圾桶放在实验室走廊上；

（13）仪器设备的包装随意放在过道上；

（14）用普通办公桌代替实验台或仪器设备台架等；

（15）一些实验室异味非常严重；

（16）盛装废液的塑料瓶已经严重老化（腐蚀），无人处理且未有任何标识标签。