实验室人员安全管理

实验室管理主要体现在建立各项规章制度，明确职责和分工，定期进行检查，具体反映在以下几个方面：

- 人员管理。明确岗位职责和工作内容，各负其责，加强与学科的有机联系，有效服务本科教学和科研工作。

- 贯彻“安全第一”的原则，努力消除安全隐患，加强防火防盗工作。

- 维护设备的完好率，建立贵重精密仪器的使用登记制度，定期维护和检查。

- 坚持定期进行环境卫生的打扫和清理。实验室使用后要求：工完、料清、场地净。

- 建立学生实验的纪律制度，保护学生免受伤害，安全完成实验课程。

船模拖曳水池

2013.04.23

土木与交通学院实验室安全制度

一、实验室的安全应以预防为主，每个实验室要指定一名责任心强、熟悉业务的同志担任安全员，具体落实本室的安全防范工作。

二、对新调配到实验室的工作人员和初次参加实验的学生，要进行安全教育，使他们了解实验室安全防火设施情况和规章制度。外来人员到实验室参观、学习等，须经实验室主任批准。

三、大型精密贵重仪器要有操作规程挂墙，经过培训并拿到合格证的人员指导上机操作，实验过程中必须严格按规程运作。大型精密贵重仪器使用情况必须记录存档。

四、实验室存放贵重物品和危险品要有严密的保管措施，防止丢失或污染。保管和领出使用要有两个专人共同负责，避免发生事故。实验三废的排放要符合环保要求。

五、保证实验楼的消防通道和人行通道畅通，不许在走廊过道和楼梯间设立铁闸、物品架、实验台或堆放仪器设备及杂物等。

六、进行易燃、易爆、剧毒、放射性和有害细菌的实验，以及使用大型精密贵重仪器时，必须有安全防护措施，实验室工作人员必须在场监护。学生做实验时要打开消防通道。

七、实验室电气设施的安装、维修和拆除，以及烧焊和起重等作业，必须经主管部门批准后由专业人员负责施工。严禁乱拉、乱接电源电线。未经实验室工作人员许可，不得动用实验设施和物品。

八、要以经常检查实验室的电源、气源、水源、火源和放射源是否安全，发现隐患及时整改。根据实验室的特点，设置相应的消防器材，定期检查更换，保证器材随时可用。

九、下班时要关窗锁门，关闭电源、火源和气源。空调机、烘箱和电炉等大功率耗电设备一般不通宵开机。节假日使用实验室须报经实验室主任批准。实验楼除值班人员外，一律不许住人。

十、保持实验室内安静，不得在实验大楼内大声喧哗、追逐、打闹。除实验需要外，不准在实验室内使用明火和蒸煮食品。

十一、发生事故，除立即组织抢救处理外，必须按规定上报。重大事故，要保护好现场。对事故的责任者将依据情节和学校的有关规定责令赔偿、行政处分直至送。

船模试验水池

2013.04.23

拖曳水池学生安全实验守则

船模拖曳水池

2013.04.23

消防安全管理规定

船模拖曳水池

2013.04.23