结构实验室  安全事故处理预案      2012-06

为防止重大安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护师生员工人身安全和实验室财产安全，保障实验室安全和正常运转，特制定本应急预案。

一、本实验室主要安全隐患

1． 忘记关电源，致使设备或用电器具通电时间过长，温度过高，引起着火；

2． 焊接或气割操作不慎，使火源接触易燃物质，引起着火；

3． 供电线路老化、超负荷运行，导致线路发热，引起着火；

4． 氧气、乙炔发生泄漏，引起爆炸。

5． 触电 。违反操作规程，乱拉电线等；设备设施老化而存在故障缺陷，造成漏电触电。

6． 违反吊车安全使用规定，造成安全事故。

7． 大吨位结构试验缺乏安全保护措施、试验设计不合理，试验中发生安全事故。

二、本实验室安全事故应急小组人员。

安全责任人：     吴源青    18688902315，   陈杰斌  13802541379

安全管理员：     黎怀林    13660556461     学院安全员：15919627289

安全值班员：     冯兆鎏    13660752065

应急电话：       学校保卫处：87112110、87112119、8711461、火警119、急救120

三、实验室突发事故应急处理预案：

（一）实验室火灾应急处理预案：

1.  发现火情现场人员立即采取措施处理，采用适当的消防器材进行扑救，防止火势蔓延

2.  迅速报告有关安全责任及管理人员。

3. 明确救灾的基本方法，并采取相应措施。对易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火。

4． 视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

（二）实验室用电安全应急处理预案：

1．触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2．触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源；

（三）实验室结构试验事故应急处理预案：

1． 结构试验时，迅速卸除试验荷载，关闭有关试验设备系统。

2.  起吊重物时，发生吊机故障，迅速停机，通知专业维修人员。