结构耐火实验室安全管理制度

为了保证人身和财产安全，确保教学、科研工作的顺利进行，特制定本安全管理制度。

1、实验室指定专人负责安全工作，具体实施本实验室日常的安全工作，遵循“安全第一，预防为主”的原则，加强防火、防盗、防破坏、防事故。

2、进入实验室的任何人都必须遵循“安全第一，预防为主”的原则，严格遵守安全管理制度，并严格执行仪器设备安全操作规程。

3、试验前必须全面检查安全措施的落实情况，落实到位方可进行试验。试验完毕离开实验室之前，必须关好门窗，切断水源、电源和气源。对于易燃、易爆物品必须存放在指定的安全场所，并配备消防灭火器。

4、实验室内配备的消防灭火器材要放置在指定位置，不得随意挪动；每月进行一次安全有效检查，确保随时可供使用；实验室人员都必须掌握基本的灭火器使用方法；要保证实验室的消防通道和人行通道畅通。

5、实验室内不得随意拉电线；禁止超负荷用电；严禁带电作业；实验室内不应有裸露的电线头；电源开关箱内，不准堆放物品，以免触电或燃烧。

6、电线和电器设备要保持干燥，防止受潮漏电。启动或关闭电器设备时，必须将开关扣紧或拉妥，避免似接非接状况。

7、气瓶、其他气体装置以及安全阀、压力表必须定期检验合格。各种压缩气瓶不得靠近热源或明火，防止曝晒。使用中禁止碰撞和敲击，漆色标记保持完好，专瓶专用。

8、经常检查易燃气体管道、接头、开关及器具是否有泄漏；当发现实验室里有可燃气泄漏时，应立即停止使用，撤离人员并迅速开启通风设备，检查泄漏处并及时修理。在故障未完全排除前，不准点火，也不得接通电源。

9、危险化学品使用单位和个人应熟悉和了解所使用化学品的性质，并备有安全使用说明。使用前要制订试验方案及其应急防范措施，严格遵守有关规章。

10、吊车操作者必须经过专门技术学习培训，考试合格后取得吊车操作证后，方能分别独立操作。工作前认真检查吊车的各部位，吊钩、钢丝绳等是否符合标准。

11、吊运重物时要捆牢，防止倾斜脱落；重物不准从他人头顶通过，重物下严禁站人，重物不准长时间悬停在空中。

12、如遇盗窃和事故发生，不得隐瞒，应及时报告主管和保卫部门，并保护好现场。

13、凡因未遵守实验室安全管理制度而造成的事故，由当事人负责。