实验室安全隐患整改通知

轻工与食品学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于4月28日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、13号楼存在如下问题：

- 115实验室 2个明火电炉，2瓶三氯甲烷为私自在外购买；

- 116实验室 药品架有脱落的危险；

- 121实验室 丙酮为私自在外购买；

- 230实验室 高锰酸钾为私自在外购买；

- 239实验室 有明火电炉，高锰酸钾、盐酸为私自在外购买，在实验室内养宠物；

- 240实验室 有明火电炉，2瓶丙酮为私自在外购买；

- 308实验室 盐酸、硫酸、乙醚、丙酮为私自在外购买；

- 325实验室 5瓶硫酸为私自在外购买，气瓶未固定；

- 339实验室 硫酸为私自在外购买；

- 402实验室 盐酸为私自在外购买。

二、麟鸿楼存在如下问题：

- 111 、F211实验室 气瓶未固定；

- 509、512实验室 丙酮、硫酸为私自在外购买。

三、造纸工程楼存在如下问题：

- 307实验室 11瓶盐酸、硫酸为私自在外购买；

- 404实验室 丙酮为私自在外购买；

- 507实验室 气瓶未固定，1瓶乙醚、3瓶甲苯、1瓶高锰酸钾为私自在外购买；

- 505实验室 乙醚、高锰酸钾为私自在外购买；

- 506实验室 大量气瓶未固定，丙酮、高锰酸钾为私自在外购买；

- 517实验室 三氯甲烷为私自在外购买；

- 606实验室 气瓶未固定；

- 617实验室 2瓶丙酮、30瓶乙醚、三氯甲烷为私自在外购买。

四、造纸小楼103实验室 1瓶乙醚为私自在外购买；

五、新造纸重点实验室存在如下问题：

- 2楼实验室四室气瓶未固定。

- 401实验室 甲苯、丙酮为私自外购。

- 405实验室 盐酸、硫酸为私自外购。

- 501、503、602实验室 气瓶未固定。

- 605实验室 甲苯为私自外购。

六、部分学生在实验室未穿着实验服，穿着露趾鞋、拖鞋、短裙、短裤等在操作实验。

七、贵院的易制毒、易制爆化学品在校外私自购买情况较严重，请学院加强宣传教育，严格规范剧毒、易制毒、易制爆化学品的购买手续。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，并结合2015年4月27日学校公务网发布的《关于加强五一放假期间实验室安全防范的通知》的要求进行假期前的安全防范工作，并于2015年5月12日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年四月二十九日