## B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 华南理工大学 |  | (盖章)
年 月 日

## C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程
标段名称： |  | 华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | 华南理工大学 | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程
1.1.1 | 临时板房建筑部分
1.1.2 | 临时板房安装部分
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全生产措施费
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
5 | 合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程
临时板房建筑部分
土石方工程
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.土壤类别:综合考虑土壤类别（含淤泥、砖渣等建筑垃圾）、挖土深度、岩石类别、土石比例、开挖部位、开挖深度、开挖方式（含人工、机械、爆破）、爆破方式、场内运距、垂直运输、干湿程度、运输方式、场内外运距、运土高度等产生的费用等 2.综合考虑建筑物超高增加费 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m3 | 118.26
2 | 010102007002 | 回填方 |  | 1.土方回填计价按综合土质、密实度、回填方式、可能发生的场内外二次转运等计算，包括将沟槽（坑）修整、回填、分层碾压及可能发生的翻挖、翻晒、倒运、整修等相关费用 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m3 | 78.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
3 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1.名称：余方弃置 2.废弃料品种：拆除废料、建筑垃圾等 3.运距：运出华南理工大学外政府指定排放点，投标人综合考虑运距包干 4.其他：综合考虑余泥渣土排放可能发生的费用，包括废料、建筑垃圾的二次搬运装卸、渣土弃置证件、弃置点受纳费等所有费用 | m3 | 39.4
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层C15 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m3 | 12.12
5 | 010502002001 | 条形基础C30 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m3 | 38.08
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010506002003 | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 25以内 2.综合考虑建筑物超高增加费 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | t | 1.88
7 | 010502029001 | 散水C25 |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.厚度:100mm 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 20.01
金属结构工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 010603002001 | 空腹钢柱 |  | 1.柱类型:钢结构柱 2.钢材品种:Q235B 3.综合考虑:钢柱类型、钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3.计价包括:材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料等费用。 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | t | 9.38
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010604001001 | 钢梁 |  | 1.柱类型:钢结构梁 2.钢材品种:Q235B 3.综合考虑:钢柱类型、钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3.计价包括:材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料等费用。 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | t | 1.24
10 | 010611005001 | 预埋件 |  | 1.材料：铁件 2.综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3.包括：预埋铁件、制作、除锈、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | t | 1.43
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011402001001 | 金属油漆 |  | 1.部位:钢构件 2.钢构件表面处理:将构件表面毛刺,油污及附着物清除干净,露出银灰色,除锈采用喷射或抛射除锈,除锈等级Sa2 1/2级 3.油漆品种:两遍环氧富锌底漆防锈 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 311.32
门窗工程
12 | 010802004001 | 原仓房大门利旧处理M4040 |  | 1.名称:原仓房大门利旧处理 2.门代号:M4040 3.洞口尺寸:4000*4000MM 4.门框、扇材质:利用原有大门 7.综合考虑综合考虑框缝隙填充发泡剂并施打中性耐候密封胶 8.综合考虑建筑物超高增加费 9.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010802002001 | 彩板门M1523 |  | 1.名称:彩板门 2.门代号:M1523 3.洞口尺寸:1500*2300mm 4.门框、扇材质:小门采用彩钢门板,板材参数同外墙围护;门框采用热镀锌型钢制作,门框与墙体钢架可靠连接;门扇四周设置橡胶密封条,门洞上方设置彩钢滴水檐 6.五金材料:配套镀锌防锈五金及防盗锁具 7.综合考虑框缝隙填充发泡剂并施打中性耐候密封胶 8.综合考虑建筑物超高增加费 9.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 6.9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 010807001007 | 塑钢推拉窗 |  | 1.名称:塑钢推拉窗 2.窗代号:C1012 3.洞口尺寸:1000*1200mm 4.框、扇材质:塑钢 5.玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃 6.五金配件:普通防锈合页、推拉滑轮、简易锁扣 7.综合考虑框缝隙填充发泡剂并施打中性耐候密封胶 8.综合考虑建筑物超高增加费 9.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 19.2
15 | 010807005002 | 304不锈钢防盗网 |  | 1.名称:304不锈钢防盗网 2.框外围尺寸:按设计图纸要求 3.框、扇材质:30×20×1mm拉丝不锈钢扁管、25×1mm拉丝不锈钢管 4.固定件:采用L30mm×50mm，长30mm，壁厚2mm不锈钢角码固定于铝窗立杆上 5.五金配件:配把手、活页、挂锁等满足该防盗网安装的全部配件 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 19.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
保温、隔热、防腐工程
16 | 011001001001 | 屋面板 |  | 1.部位:屋面板 2.材质：采用50mm企口式岩棉彩钢夹芯板;内外钢板0.4mmAZ150镀铝锌基板 3.隔离层:PE聚酯涂层 4.保温隔热材料品种、规格、厚度:岩棉容重≥80kg/m3,A级不燃 5.综合考虑建筑物超高增加费 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 306
17 | 010902005001 | 屋面φ110PVC排水管 |  | 1.排水管品种、规格:屋面φ110PVC排水管 2.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 119.04
楼地面装饰工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 011101002001 | 首层地面 |  | 1.C25商品混凝土100mm厚,表面原浆收光;设置≥0.5%排水坡度向门口方向。 2.隔离层:0.2mm厚PE塑料薄膜(新旧混凝土隔离,防止原路面裂缝反射上来,阻断水汽上返,避免库房地面返潮);薄膜搭接宽度≥150mm 。 3.基层预处理:原有水泥路面清理、高压冲洗、清除浮浆、油污、松散部位;裂缝提修补。 | m2 | 300
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
19 | 011207001002 | 彩钢压型板外墙 |  | 1.部位:彩钢压型板外墙 2.材质：YX25-210-840/900型单层彩钢压型板,板厚≥0.4mm镀铝锌彩板 3.综合考虑建筑物超高增加费 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m2 | 636.83
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 010901007001 | 彩钢板折边天沟 |  | 1.部位:彩钢板折边天沟 2.材质：0.4mm厚彩钢板折边天沟 3.尺寸：200*200mm 4.综合考虑建筑物超高增加费 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 120
模板工程
21 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1.类型:垫层模板 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 26.18
22 | 010505002004 | 条形基础模板 |  | 1.类型:条形基础模板 2.完成本清单项目所需的一切相关工作 | m2 | 103.44
临时板房安装部分
安装工程
电气部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 030402011001 | 配电箱 |  | 1.名称:配电箱 2.规格：以实际生产为准 3.安装方式：壁挂式 4.其他:含配电箱系统图中的开关、元器件、电表 5.说明:含配电箱的接线接地 6.其他: 完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 台 | 2
24 | 030413003001 | LED单管支架灯 |  | 1.名称:LED单管支架灯 2.规格:L=1200mm、1*18W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他: 完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 套 | 18
25 | 030413013001 | 双联单控开关 |  | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:明装 4.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 套 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
26 | 030409001001 | 电力电缆 |  | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:5X10mm2 4.材质:铜芯 5.配线形式:线管敷设 6.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 100
27 | 030412004001 | 配线 |  | 1.名称:配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线形式:线管敷设 6.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 285.6
28 | 030412001002 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.型号、规格:SC50 3.材质:镀锌 4.安装形式:明装 6.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030412001001 | 配管 |  | 1.名称:配管 2.型号、规格:JDG25 3.材质:镀锌 4.安装形式:明装 6.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 71.1
30 | 030412006001 | 接线盒（开关、插座） |  | 1.名称:接线盒（开关、插座） 2.规格:86*86 3.安装方式:明装 4.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 个 | 2
31 | 030412006002 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.规格:86*86 3.安装方式:明装 4.其他：完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 个 | 18
给排水部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 031001008001 | 塑料管 |  | 1.名称：排水管 2.规格：φ110 3.材质：PVC塑料管 4.其他: 完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | m | 68.92
33 | 031003014001 | 落水口 |  | 1.名称：圆形落水口 2.规格：φ110 3.材质：PVC 4.其他: 完成该工艺必要的施工任务及其不可或缺的辅助工作所需的费用，满足设计图纸、相关规范及其技术要求 | 个 | 8
本页小计
合计

## E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 |  | 数量 |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
[5 empty] | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
[5 empty] | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目
1.1 | 011601007001 |  | 文明施工
1.2 | 011601008001 |  | 环境保护
1.3 | 011601006001 |  | 临时设施
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产
1.5 | 011601001001 |  | 综合钢脚手架
1.6 | 031401001001 |  | 脚手架
本页小计
合计 | [6 empty] | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 17033
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费
6 | 合同中约定的其他项目
预算包干费
合 计 |  |  | 17033 |  |  |  | -

## E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
| 未确定工程暂列金额 |  |  | 17033
17033
本页小计 |  | - | - | 17033 |  |  |  | -
合 计 |  | - | - | 17033 |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

## E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计
合计 | [9 empty] | -
注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 金额 （元） | 确认 计算基础 |  | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） | 备注
|  | A₁ |  | B | C₁ | A₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料
2 | 专业分包工程
3 | 直接发包的专业工程
本页小计
合 计 |  | - |  | - |  | - |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 有效损耗率（%） | 备注
本页小计 | [7 empty] | — | —
合 计 | [7 empty] | — | —

## G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 基准价 Co（元） | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整费用 ΔP（元）
本页小计
合计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 标段：华南理工大学五山校区科技创新大楼（二期）项目临时板房搭建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 F。 | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人 在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。