实验室安全隐患整改通知

计算机科学与工程学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，开学初，学校组织了对贵学院部分实验室进行安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

- B3-430接线板、电线杂乱；

- B3-542门口堆放电脑10台；

- 室内存放待报废设备的实验室：B3-236、B3-332 、B3-440 ；

- 室内堆放设备及杂物的实验室：B3-342 、B3-348、 B3-432、B3-439；

- 走廊堆放设备及杂物的实验室：B3-334 、B3-五楼。

- 正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

请贵院针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，学校将组织不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

大学城管委会教学与实验室管理办公室

二〇一五年三月十七日