## data1 (hidden)
油变 | S9-45/6 | S9-M-50/10 | SZ9-200/10 | SXM9-160/10 | SC9-100/6 | KS9-20/6 | ZLSG-5 | ZLS-25 | ZLS-M-100
全密封油变 | S9-160/6 | S9-M-250/10 | SZ9-250/10 | SXM9-200/10 | SC9-50/10 | KS9-50/6 | ZLSG-8 | ZLS-30 | ZLS-M-250
有载调压油变 | S9-200/6 | S9-M-315/10 | SZ9-315/10 | SXM9-250/10 | SC9-80/10 | KS9-80/6 | ZLSG-10 | ZLS-35 | ZLS-M-400
厢配油变 | S9-315/6 | S9-M-400/10 | SZ9-400/10 | SXM9-315/10 | SC9-100/10 | KS9-100/6 | ZLSG-15 | ZLS-40 | ZLS-M-500
干式变压器 | S9-400/6 | S9-M-500/10 | SZ9-500/10 | SXM9-500/10 | SC9-125/10 | KS9-125/6 | ZLSG-20 | ZLS-45
矿用变压器 | S9-500/6 | S9-M-630/10 | SZ9-630/10 | SXM9-630/10 | SC9-160/10 | KS9-160/6 | ZLSG-25 | ZLS-50
干式整流励磁特变 | S9-800/6 | S9-M-800/10 | SZ9-800/10 | SXM9-800/10 | SC9-200/10 | KS9-200/6 | ZLSG-30 | ZLS-55
油浸式整流励磁特变 | S9-1000/6 | S9-M-1000/10 | SZ9-1000/10 |  | SC9-250/10 | KS9-250/6 | ZLSG-35 | ZLS-63
油浸式全密封整流励磁特变 | S9-1250/6 | S9-M-1250/10 | SZ9-1250/10 |  | SC9-315/10 | KS9-315/6 | ZLSG-40 | ZLS-70
| S9-1600/6 | S9-M-1600/10 | SZ9-1600/10 |  | SC9-400/10 | KS9-400/6 | ZLSG-45 | ZLS-80
| S9-1250/6.3 | S9-M-2000/10 | SZ9-2000/10 |  | SCB9-630/6 | KS9-500/6 | ZLSG-50 | ZLS-100
| S9-10/10 | S10-M-1600/10 | SZ9-2500/10 |  | SCB9-800/6 | KS9-630/6 | ZLSG-55 | ZLS-125
| S9-20/10 | S11-M-500/6 | SZ9-5000/10 |  | SCB9-1000/6 | KS9-80/10 | ZLSG-63 | ZLS-160
| S9-30/10 | S11-M-800/6 | SZ9-800/35 |  | SCB9-400/10 | KS9-250/10 | ZLSG-70 | ZLS-200
| S9-50/10 | S11-M-1250/6 | SZ9-1000/35 |  | SCB9-500/10 | KS9-315/10 | ZLSG-80 | ZLS-250
| S9-80/10 | S11-M-160/10 | SZ9-1250/35 |  | SCB9-630/10 | KS9-400/6 | ZLSG-100
| S9-100/10 | S11-M-1250/10 | SZ9-1600/35 |  | SCB9-800/10 | KS9-200/10.5 | ZLSG-125
| S9-125/10 |  | SZ9-2000/35 |  | SCB9-1000/10 |  | ZLSG-160
| S9-160/10 |  | SZ9-2500/35 |  | SCB9-1250/10 |  | ZLSG-200
| S9-200/10 |  | SZ9-3150/35 |  | SCB9-1600/10 |  | ZLSG-250
| S9-250/10 |  | SZ9-4000/35 |  | SCB9-2000/10 |  | SG-50/6/0.4
| S9-315/10 |  | SZ9-5000/35 |  | SCB9-2500/10 |  | SG-63/380/230
| S9-400/10 |  | SZ9-6300/35 |  | SCB10-1250/10
| S9-500/10 |  | SZ9-8000/35
| S9-630/10 |  | SZ9-10000/35
| S9-800/10 |  | SZ9-12500/35
S9-1000/10
S9-1250/10
S9-1600/10
S9-2000/10
S9-2500/10
S9-3150/10
S9-4000/10
S9-50/35
S9-80/35
S9-100/35
S9-125/35
S9-160/35
S9-200/35
S9-250/35
S9-315/35
S9-400/35
S9-500/35
S9-630/35
S9-800/35
S9-1000/35
S9-1250/35
S9-1600/35
S9-2000/35
S9-2500/35
S9-3150/35
S9-4000/35
S9-5000/35
S9-6300/35
S9-8000/35
S9-10000/35
S9-12500/35
S9-16000/35
S9-20000/35
S9-25000/35
S9-31500/35
SFZ10-8000/35
SS9-2500/35

## 报价单
车辆管理系统维护保养服务项目 报 价 单
采购编号：SCUTBW[2019]FW001 |  |  | 采购单位：保卫部（处）
报价单位（盖章）： |  |  | 报价日期：
一、服务项目报价明细
| 服务项目 | 型号及规格 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元）
| 维护工程师配备 | 须固定2名维保工程师，分别负责华工五山校区的软件系统、硬件设施的维护保养和维修更换等工作； | 2人
| 配件材料成本估算 | 参照《800元以下设备零件清单》预估合同期内配件成本 | 1批
| 系统漏洞优化服务报价 | 华工信息网络工程研究中心定期对系统进行漏洞扫描，服务方需要根据漏洞扫描结果进行系统漏洞优化，达到安全标准； | 1项
| 粤通卡结算业务的技术支持报价 | 服务方需配合校方对华工门岗收费系统涉及粤通卡委托结算所产生的问题（例如数据上传出现断传、漏传、延时等问题），积极与粤通卡公司沟通，共同找出问题原因，向校方提供解决方案并及时解决问题 | 1项
| 报价总金额 | （报价有效期：30天，含税费）
二、服务项目罚则明细
业务培训未达标罚则
报故障后的响应时间未达标情况罚则
其他罚则（选填）
三、通讯联络
供应商联系人：
供应商联系电话：（固话）
（手机）
马聪
陈羧
贺翔婷
郑德富
白兆云
王明跃
马君
顾忆敏
张灵
王建芳
林春木
廖显洪
唐华
蒋莉
黎建国

## tel (hidden)
name | telephone
白钢 | 13983383851
白兆云 | 13608381183
蔡维勤 | 13084444263
陈明 | 13983733607
陈羧 | 13708389257
陈云华 | 13883281321
程昌林 | 15923592323
冯飞 | 15927174690
何吉祥 | 13368076590
何有利 | 13883580708
胡汉渝 | 13983272080
华中 | 13068308524
蒋莉 | 13508305292
柯永利 | 13883922393
李冬 | 13038309956
廖显洪 | 13984393203
刘中华 | 13608366850
彭军 | 13896095182
唐磊 | 13312217124
王建芳 | 13982649955
王明跃 | 13037835083
熊涛 | 13752977999
殷明 | 13883355398
张力祥 | 13708389210
张灵 | 13983371008
郑德富 | 13508391301

## 重煤集团报价 (hidden)
重 庆 变 压 器 厂 报 价 单
重庆煤炭集团物资有限责任公司：
感谢惠顾，现将贵公司所需变压器报价如下：
一、产品、价格、交货期
产品名称： |  | 型号及规格 |  | 数量 （台） | 单价 （万元／台） | 金额 （万元） |  | 交货事宜
油变 |  | S9-63/10/0.4 |  | 1 | 1.84 | 1.84 |  | 1、价款中含运费 2、交货期为合同生效后30天
0
0
合 计 |  | *** |  | 1 | *** | 1.84
合计大写金额 |  | 18400 | [5 empty] | 报价有效期：10天
| 二、技术条件 | [5 empty] | 三、服务承诺
| 型号及规格 |  | S9-63/10/0.4 | 0 |  |  | 一、产品质保期内，用户需提供准确地址，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
项目
| 1、额定容量（kVA) |  | 63 | #VALUE!
| 2、相数 |  | 3 | 同左 |  |  | 二、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理及更换零、配件
| 3、频率(HZ) |  | 50 | 同左
| 4、电压组合及 分接范围 |  | 10kV±5％/0.4kV | 同左
三、变压器在正常运行和维护条件下使用寿命为30年。
| 5、联结组标号 |  | Yyn0 | 同左
| 6、调压方式 |  | 无励磁调压 | 同左
| 7、阻抗电压（％） |  | 4 | 同左
| 8、冷却方式 |  | ONAN（油浸自冷）
| 9、外壳 |  | 铝合金外壳 | 同左
| 10、配温控系统否 |  | 配 | 同左
| 11、配风冷系统否 |  | 配 | 同左
| 12、低压出线方式 |  | 常规 | 同左
四、通讯联络
| 需 方 联 系 人 ：蒲世明 | [5 empty] | 供 方 联 系 人： |  | 陈云华 | 员工代码： | 027
| 需方联系电话：63844439 | [5 empty] | 供方联系电话： |  | 13883281321 |  |  | 89093382
| 需方传真电话：63830589 | [5 empty] | 供方传真电话： |  | 023-65256979
| 需方地址：重庆市渝中区五一路71号 | [5 empty] | 供方地址：重庆市九龙坡区华岩南村一号
| 需方邮编：400010 | [5 empty] | 供方邮编：400052
重庆变压器厂
2026-07-28
[13 empty] | 郑德富 | 13508391301 | 008
[13 empty] | 陈羧 | 13708389257 | 011
[13 empty] | 白兆去 | 13608381183 | 009
[13 empty] | 王明跃 | 13037835083 | 006
[13 empty] | 张灵 | 13983371008 | 014
[13 empty] | 廖显洪 | 13984393203 | 023
[13 empty] | 王建芳 | 13982649955 | 019
[13 empty] | 蔡维勤 | 13084444263 | 028
[13 empty] | 陈云华 | 13883281321 | 027
[13 empty] | 蒋莉 | 13508305292 | 013
[13 empty] | 陈雪梅 | 13110179180 | 032
[13 empty] | 熊涛 | 13983494925 | 037
[13 empty] | 陈明 | 66189767 | 039
[13 empty] | 白钢 | 13983383851 | 034
[13 empty] | 林志良 | 6754534 | 043
[13 empty] | 刘中华 | 13608366850 | 045
[13 empty] | 吴善书 | 13368076590 | 046
[13 empty] | 何吉祥 | 13368076590 | 047
[13 empty] | 李冬 | 13038309956 | 048
[13 empty] | 王玉强 | 13983872824 | 049
[13 empty] | 杨孝容 | 13224059353 | 050
[13 empty] | 胡汉渝 | 13983272080 | 051
[13 empty] | 华中 | 13068308524 | 052
[13 empty] | 唐磊 | 13312217124 | 053
马聪
陈羧
贺翔婷
郑德富
白兆云
王明跃
马君
顾忆敏
张灵
王建芳
林春木
廖显洪
唐华
蒋莉
黎建国
报价编号：Y0627294

## Sheet1 (hidden)
标号 | 阻抗 | 产品类型 | 调压方式 | 冷却方式
Yyn0 | 4 | 油变 | 有载调压 | ONAN(油浸自冷）
Dyn11 | 4.5 | 干变 | 无励磁调压 | ONAF(油浸风冷）
Yd11 | 5.5 | 矿变 | 同左 | AN/AF(自冷/风冷）
Ynd11 | 6 | 特变 |  | 自冷
Yy0-d11 | 6.5 | 其他 |  | 同左
Yyn0或Dyn11 | 7 | 同左
同左 | 7.5
Dd0 | 8
同左