## Sheet1
大学城校区消防系统及设施维保服务 报 价 单
报价单位（盖章）： |  |  |  | 报价日期：
一、服务项目报价明细
| 设备 | 单位 | 数量 | 维保报价
1 | 智能光电感烟探测器 | 只 | 10081
2 | 智能光电感温探测器 | 只 | 1232
3 | 带地址消火栓按钮 | 只 | 3048
4 | 带地址手动报警按钮 | 只 | 1012
5 | 消防电话插孔 | 只 | 1148
6 | 消防对讲电话 | 只 | 123
7 | 消防模块接线箱 | 台 | 53
8 | 警铃模块 | 只 | 520
9 | 广播模块 | 只 | 396
10 | 切非消防电源模块 | 只 | 186
11 | 防火卷帘模块 | 只 | 215
12 | 防火阀模块 | 只 | 119
13 | 风机模块 | 只 | 47
14 | 电梯迫降模块 | 只 | 38
15 | 气体主机控制模块 | 只 | 13
16 | 区域火灾报警控制器 | 台 | 38
17 | 消防电话主机 | 台 | 25
18 | 备用电源及电池主机 | 套 | 38
19 | 电话模块 | 只 | 76
20 | 消防广播主机 | 台 | 30
21 | 广播功率放大器150W | 台 | 5
22 | 广播功率放大器300W | 台 | 16
23 | 广播功率放大器500W | 台 | 18
24 | 水流指示器模块 | 只 | 128
25 | 信号阀模块 | 只 | 161
26 | 压力开关模块 | 只 | 30
27 | 智能红外线感烟探测器接收器 | 只 | 4
28 | 消防泵监视模块 | 只 | 4
29 | 输入输出模块（泵） | 只 | 3
30 | 消防主机 | 台 | 38
31 | 消防广播 | 个 | 4000
32 | 消防警铃 | 个 | 2944
33 | 接合器 | 个 | 95
34 | 室内消火栓 | 套 | 3048
35 | 室外消火栓 | 个 | 186
36 | 喷淋（上，下喷） | 个 | 22629
37 | 风机系统 | 个 | 167
38 | 防火卷帘门 | 扇 | 241
39 | 防火门 | 扇 | 930
40 | 应急灯 | 个 | 3439
41 | 疏散指示灯 | 个 | 6272
42 | 七氟丙烷管网式 | 套 | 1
43 | 柜式七氟丙烷 | 个 | 10
44 | 声光报警器 | 个 | 13
45 | 放气指示灯 | 个 | 13
46 | 急启急停按钮 | 个 | 12
47 | 安全出口 | 个 | 12
48 | 泄压口 | 个 | 10
二、通讯联络
报价单位联系人：
报价单位联系电话：