实验室安全隐患整改通知

机械与汽车工程学院：

为了消除实验室安全隐患，避免实验室安全事故，我处于3月12日对贵学院部分实验室进行了安全巡查，现将实验室存在的安全问题告知如下：

一、19号楼存在如下问题：

- 西侧天井放置待报废电脑、空调，废弃化学品瓶，气瓶未固定；

- 103实验室4台待报废设备；

- 406实验室门口放待报废设备。

二、10号楼存在如下问题：

- 106实验室气瓶未固定，使用木制插线板；

- 304实验室气瓶未固定。

三、29号楼存在如下问题：

- 1楼大堂堆放木箱；

- 1楼西侧中厅堆放仪器、控制箱、三相异步电机；

- 1楼东侧堆放待报废空调；

- 204B实验室有废弃化学品瓶；

- 212实验室有大批待报废电脑；

- 319A、323B实验室有待报废电脑。

四、正值广州回南天季节，空气潮湿，请学院做好实验室抽湿、仪器设备的防潮工作，并注意公共区域的除湿防滑工作。

请贵院遵守国家和学校的相关政策规定，针对上述问题尽快启动整改工作，确保实验室安全，并于2015年3月30日前提交学院整改情况报告，我处将不定期复查上述安全隐患的整改落实情况。

特此函达。

实验室与设备管理处

二〇一五年三月十七日