## Sheet1
大学城校区车道系统维保服务 报 价 单
报价单位（盖章）： |  |  |  | 报价日期：
一、服务项目主要设备报价明细
| 设备 | 型号/规格参数 | 数量 | 单位 | 维保报价
1 | 摄像机 | 中国三星，SCB-3000P | 6 | 套
2 | 摄像机镜头 | 腾 龙 ， 13VG550ASI | 6 | 套
3 | 摄像机防护罩 | 国产，定制 | 6 | 套
4 | 补光灯 | 国产，定制 | 6 | 套
5 | 车道天线 | 金 溢 ，SHINE-G60i | 6 | 套
6 | 自动栏杆机 | 深圳金凯达，JKD-ZG-KA | 6 | 套
7 | LED显示牌 | 广州华软，优泊OTD-4CA | 6 | 台
8 | 车辆检测器 | 广州华软，优泊VDD-502 | 12 | 个
9 | 地感线圈 | 广州华软，优泊YP-GL | 18 | 个
10 | 低功耗车道控制机 | 广州华软，iLane- ⅡI | 6 | 台
11 | 显示器 | 中国惠普，HPP201m | 6 | 个
12 | 控制键盘 | 广州华软，YP-KB | 6 | 个
13 | 天线与摄像机立杆 | 广州华软，定制 | 6 | 套
14 | 电源避雷器 | 中山新立电，LE220M | 6 | 个
15 | 空调 | 格 力 , KFR-23GW | 3 | 台
16 | 机柜 | 广州华软，定制 | 6 | 个
17 | 网络交换机 | 深圳D-Link,DES-1008D | 3 | 个
18 | 配件 | 国产 | 6 | 套
19 | 车牌识别模块 | 广州华软，定制 | 6 | 套
20 | 出入口车道软件 | 广州华软，华软小区车辆安全与收费管理系统V1.0 | 6 | 套
21 | 中心服务器 | 中国惠普，HPDL388Gen8 | 1 | 套
22 | 工作站 | 中国惠普，Pro3330MT | 1 | 套
23 | 中心管理软件 | 广州华软，小区车辆安全与收费管理系统V1.0 | 1 | 套
24 | 数据库管理系统软件 | 微软，SQLserver 2008 | 1 | 套
25 | 操作系统 | 微 软 ，Windows server 2008 | 1 | 套
26 | 网线 | 国产 | 200 | 米
27 | 车道天线 | 广州埃特斯/iAntenna-p | 6+6 | 套
28 | 车牌识别管理设备 | 广州华软-优泊/超级眼 | 6 | 套
29 | 车牌识别一体机 | 广州华软-优泊 | 6 | 套
30 | 自动栏杆机 | 广州华软-优泊/LGJ3-14 | 6 | 套
31 | LED费额显示牌 | 广州华软-优泊/FEXS-RS | 6 | 个
32 | ETC车辆感应设备 | 马格/MID2E-800 | 12 | 套
33 | ETC车道系统控制设备 | 广州华软-优泊/HGPC-A18 | 6 | 套
34 | 人行道不锈钢横杆 | 广州华软-定制 | 5 | 套
35 | 岗亭 | 国产，定制 | 3+2 | 个
36 | 空调 | Midea/美的 | 3 | 台
37 |  | KFR-26GW/WABD3
38 | 温度调节设备 | Midea/美的 | 2 | 套
39 |  | KFR-51LW/WPAD3
40 | 办公设备 | 广州华软-定制 | 2 | 套
41 | 办公碎纸机 | 科密 Comet | 1 | 台
42 | 打印一体机 | 佳能Canon | 1 | 台
43 | 户外全彩显示发布设备 | 广州瑞宝光电-定制 | 8 | 套
44 | 伸缩门 | 广州红科-曲美/定制 | 2 | 套
45 | 光纤信号收发设备 | 广州华软-定制 | 3 | 套
46 | 补光灯 | 材质:采用高压压铸外壳，耐腐蚀。LED 补光灯，功率:≥10W | 1 | 个
47 | 电源避雷器 | 符合标准:IEC61643.1-2005、GB18802.1-2002、Q/XLFL01-2012；标称电压：220V AC；持续耐压 Uc：275V；标称放电电流 In(8/20us):20KA：响应时间：<25ns。 | 1 | 个
48 | 网络交换机 | 10Mbps/100Mbps 8 口(或5口)以太网交换机 | 1 | 台
49 | 光纤收发器 | 10/100Mbps 单模光纤收发器 | 1 | 对
50 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 | 1 | 对
51 | 光纤跳线 | 单模跳线 | 1 | 条
52 | 光纤尾线 | 单模尾线 | 1 | 条
53 | 电源 | 12V/5V 二合一，12V/5A,5V/3A,12V/2A | 1 | 个
54 | 漏电开关 | 220V 20A | 1 | 个
55 | 继电器 | 12V，直流 | 1 | 个
56 | 排气扇 | 技术柜用 | 1 | 台
57 | 过滤网 | 145*145mm | 1 | 张
58 | 端子排 | 灰色，IEC947-7-1，41A | 1 | 套
59 |  | 蓝色，IEC947-7-1，41A
60 |  | 双色，IEC947-7-1，41A
61 | 线材 | 控制线RVVP12*1.0 mm2 | 1 | 批
62 |  | 电源线RVVP3*1.0 mm2
63 |  | 电源线RVV3*2.5 mm2
64 |  | 地线6 mm2
65 |  | 网线超五类
66 |  | 电源线 RVV4*6.0 mm2
67 |  | 控制线-红RV1.0mm2，控制线-蓝 RV1.0mm2，控制线-黑RV1.0mm2
68 |  | 地线-双色RV2.5mm2
69 |  | 电源线-红 RV2.5mm2，
70 |  | 电源线-蓝RV2.5mm2
71 | 接线柱固定片 | IEC947-7-1，41A | 1 | 个
72 | 接线柱隔离片 | IEC947-7-1，41A | 1 | 个
73 | 缠绕带 | 5mm，10mm | 1 | 批
74 | 配线槽 | 阻燃，银灰色25mmx25mm | 1 | 批
75 | 拨开式线槽 | 阻燃，银灰色30mmx30mm | 1 | 批
76 | 插座 | 一位三极插座 | 1 | 个
77 | 线耳 | 铜线耳4-6 | 1 | 批
78 | 螺丝 | M4L=6mm不锈钢螺丝 | 1 | 批
79 | 变压器 | 12V/5A，5V/3A，12V/2A，24V/1A | 1 | 批
80 | 空气开关 | 单相，双掷，10 安，单相(DPN)，6安 | 1 | 批
81 | 导轨 | 1米 | 1 | 条
82 | 电源插板 | 1 米，三插*6.5 米，三插*6 | 1 | 个
83 | 接线头 | 1.0 平方 | 1 | 批
84 | 扎带标签 |  | 1 | 批
85 | 扎带 |  | 1 | 批
86 | 波纹管 | 直径42.5mm，直径20mm | 1 | 批
87 | 电工胶 | 3M | 1 | 批
88 | 水晶头 | RJ45 | 1 | 批
89 | 配电箱 | 8位 | 1 | 个
90 | 接地铜线耳 | 50A，80A | 1 | 个
91 | 发卡机门锁 |  | 1 | 个
92 | 发卡机门扣 |  | 1 | 个
93 | 岗亭门把手 |  | 1 | 个
备注:所有更换设备、零件均保证不低于原品牌、型号、参数，如因特殊原因需用其他产品代替，须经甲方同意。
二、通讯联络
报价单位联系人：
报价单位联系电话：

## Sheet2
（手机）