消防安全师生员工明白卡

一畅两会

“一畅”：就是社会各单位必须畅通消防安全疏散通道和安全出口。

“两会”：就是社会各单位从业人员会报警和扑救初期火灾，会自救逃生。

1、会报警和扑救初起火灾

发现火灾，拨打“119”，要讲清失火地点、性质、火势大小、进入火点道路等情况，并到路口迎接消防车；扑救初起火灾，应利于身边的就便器材，如灭火器、水、砂、土、及浸湿的毯子、棉被等进行扑救，防止蔓延扩大，如火势不受控制，应立即逃生。

2、会自救逃生

立即离开危险区，不要往阁楼、床底、大橱内钻。选择简便、安全的通道和疏散设施，如阳台、窗户等。准备简易防护器材，如用毛巾、口罩等捂住口鼻。

“三懂三会”

三懂：

1、懂火灾的危害性（懂得自身岗位的火灾危害）；

2、懂火灾的扑救方法；

3、懂预防火灾的措施。

三会：

1、会报警；

2、会使用灭火器材；

3、会逃生自救。

四个能力

1、提高检查消除火灾隐患能力；即：查用火用电，禁违章操作；查通道出口，禁堵塞封闭；查设施器材，禁损坏挪用；查重点部位，禁失控漏管。

2、提高组织扑救初起火灾能力；即：发现火灾后，起火部位人员或员工在一分钟内形成第一灭火力量，设法将火扑灭；火灾确认后，单位3分钟内形成第二灭火力量，采取有效措施迅速将火扑灭。

3、提高组织人员疏散逃生能力；即：熟悉疏散通道，熟悉安全出口，掌握疏散程序，掌握逃生技能。

4、提高消防宣传教育培训能力；即：有消防宣传人员，有消防宣传标识，有全员培训机制，掌握消防安全常识。

学生宿舍防火要求：

（1）不躺在床上吸烟，不乱扔烟头；

（2）不在宿舍内使用违规电器（如电炉、热得快等大功率电器、电热设备等）及各种煤气炉、酒精炉、液化气炉等明火；

（3）不乱接电源；

（4）不在室内点蜡烛看书；

（5）不在大楼和室内燃烧杂物；

（6）不要将台灯靠近枕头、被褥和蚊帐；

（7）人走熄灯，切断或关闭电源；

（8）不存放易燃易爆物品。

火场自救逃生：

（1）熟悉环境，暗记出口，临危不乱；（2）通道出口，通畅无阻；（3）扑救小火，惠及他人；（4）保持镇静，明辨方向，迅速撤离；（5）不入险地，不贪财物；（6）简单防护，蒙鼻匍匐；（7）善用通道，莫入电梯；（8）避难场所，固守待援；（9）缓晃轻抛，寻求援助。

实验室防火须知：

（1）严格遵守各项安全管理规定、操作规程和有关制度；

（2）进行化学实验操作时，必须在老师指导下进行；

（3）遇到初起火灾时，会用灭火器等工具（如灭火器、沙、土）及时将火扑灭，无法控制时应迅速疏散逃生；

（4）对于无法控制的火灾，及时报警；

（5）懂得自救逃生。

教职工住宅（家庭）消防安全对照内容

本对照表共21小题，这些检查项目主要是针对家庭中经常出现的消防安全方面的问题编制的，您可以定期对照某些题目进行自查，发现问题后及时改进。这样，您才可能有一个安全的家。

1．家中电线有无老化、破损现象。

2．电气线路有无超负荷使用情况。

3．电气线路上的插头、插座是否牢靠。

4．家中所用保险丝是否有铜、铁丝代替现象。

5．是否按使用说明书正确使用家用电器。

6．家用电器出现故障后是否仍带病工作。

7．照明灯具是否离可燃物太近。

8．楼梯、走道、阳台是否存放易燃、可燃物。

9．家中是否存放超过0.5公斤的汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品。在使用汽油、香蕉水时，是否远离明火，是否通风良好。

10．是否在家从事易燃易爆物品生产、加工、经营活动。

11．易燃物品是否远离火炉、燃气炉灶。

12．炉灰在倾倒之前是否完全熄灭。

13．是否用汽油等易燃液体帮助生火。

14．煤炉与燃气炉灶是否同室使用。

15．燃气管道安装是否牢固，软管是否老化，燃气管道、阀门处是否漏气，燃气炉灶处是否通风良好。

16．家庭装修材料是否大多使用难燃、不燃材料。

17．您家中的废纸、书报是否经常清理。

18．火柴、打火机等物品是否放在小孩不易取到的地方。

19．在每日就寝或离开住所前，是否拔掉了电源开关，是否熄灭香烟等明火，是否关掉燃气炉灶的气源开关等。

20．家中是否配置了简易灭火器具，是否制定了火灾逃生预案。

21．家人安全教育，管教孩子，不要玩火。

住宅（家庭）扑救初期火灾几种方法提示：

家里一旦以生火灾，首先不能慌乱，其次要采取科学方法灭火。现介绍几种常用的灭火方法：

1、冲水冷却法  将水直接喷射到燃烧物上，熄灭火焰，或将水喷到附近未燃烧的可燃物上，使可燃物免受火焰热辐射的威胁，避免燃烧；

2、隔绝空气法  用湿棉被等难燃物或不燃物覆盖在燃烧物表面上，隔绝空气，将火熄灭；

3、防止蔓延法  将火附近的易燃物和可燃物，从燃烧区转移走；将可燃物和助燃物与燃烧区隔离开；防止正在燃烧物品飞散，以阻止燃烧蔓延。

初起阶段的火灾，如果发生在家里，可用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖，也能使火熄灭。这是为什么呢？

如在家里烧菜的时候油锅着火了。只要迅速用锅盖盖住油锅，然后把锅端开就没事了。这是因为锅盖将着火的油和空气隔开了，油得不到足够的空气，也就得不到必要的氧气，没有氧气，油就不能继续燃烧。同样道理，用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖着火的燃烧物，并将燃烧的东西全部盖住，也是为了阻止氧气的进入，使火熄灭。但对付初起的火灾，关键在于“快”，不能使火有扩大蔓延的机会。